- 南京市江宁医院智慧病房建设项目

- 第一章    供应商报名资格要求

一、各供应商在报名时须提供法人、企业、产品与经营信息等证明文件；

1）具有独立承担民事责任的能力的证明材料，出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

A.如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

B.如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

C.如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

D.如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

E.如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

2）法定代表人资格证明书；

3）法定代表人授权委托书（法定代表人签署不需提供此书）；法定代表人及授权代表身份证正反面复印件；

4）社保机构出具授权代表的投标截止日前6个月内授权代表的投标单位社保缴纳证明，任职不足6个月的可提供劳动合同证明文件；

5）近三年任意年度单位财务审计报告（原件审查）。

- 第二章    采购需求

1、项目综述

项目名称：南京市江宁医院智慧病房建设项目。

南京市江宁医院新建的住院大楼已经投入运行，新的住院病房已建设完毕，为提高医生日常工作以及护士护理工作效率，提供更好的诊疗、护理等业务，根据江宁医院医疗信息化建设的实际情况，结合终端运维、医院内部网络及系统设备性能要求，计划部署一套智慧病房系统，提升现有的医护工作效率以及患者的住院体验。

2、项目建设原则

先进性和成熟性：选择的产品应代表相应技术的最新发展方向，满足甲方未来五年以上的运行需要，具备较强的可扩展性，产品标准成熟；

可靠性和稳定性：高可用性、高稳定性是选择的第一标准，选择的产品要充分保障终端业务的连续不间断运行；

安全性：终端运维是医院信息日常运维保障的重要环节，在产品及系统软件选择上，要充分考虑终端运维效率、业务连续性、数据保障、追溯、恢复等措施；

利旧及兼容性：本次设备采购，应充分考虑甲方现有的设备及网络环境，新增设备将与原有系统构建一体化的系统，因此在建设时必须充分考虑到现有终端保护系统的充分利用以及兼容性，避免造成重复投资和浪费。

可扩展性和易维护性：医院业务需求在可预见的未来将不断深入和拓展，要求平台能不断地完善扩充以满足不断增长的业务扩展服务需求。

3、产品清单及其技术指标

根据系统现状，本次智慧病房建设项目需要新增的产品如下：

| 序号 | 项目 | 指标要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能心电监护系统 | 见详细参数要求 | 套 | 1 |
| 2 | 医生交接班报告生成系统 | 见详细参数要求 | 套 | 1 |

4、投标商在谈判前密封并提交以下文件：

（1）、投标报价书加盖公司印章；

（2）、投标报价书须密封递交至开标地点

（3）、投标文件应附相关质量及服务承诺。

（4）、营业执照复印件，加盖公章。

（5）、投标文件一正三副本。

5、询价地点及时间：

地点：南京市江宁医院湖山路院区3号楼7楼（江宁区湖山路169号）

时间：2020年  7月  24号

6、通讯联络事宜：

联系人：熊老师

电  话 ：13645153881

3.2产品技术参数指标

注：带★为重要（关键）指标

- 智能心电监护系统

| 指标项 |  | 规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 总体要求 |  | 投标公司具有ISO9001\ISO14001\ISO28001\CMMI，注册资本1000万以上； 投标人提供3份所投产品在医疗行业的部署实施案例的相关证明材料； 投标公司具通信工程施工总承包叁级证书、电子与智能化工程专业承包贰级证书、信息安全管理系统认证证书、江苏省高新技术企业证书、资信等级证明AAA证书； 所投产品具有由国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》； 要求本地有售后服务中心； 在国内拥有统一的800或400服务电话； |
| 智能心电监护系统 | 监护设备采集模块 | ★自动采集床边监护设备的数据，服务器同步数据存储，自动记录期间所有体征趋势。对于异常情况可以进行数据修正和报警。采集的频率可以调整。 |
|  | 信息系统接口模块 | ★实现和医院现有的HIS、LIS、PACS、EMR信息系统的接口。 |
|  | 床位管理 | 1.设置监护仪：允许用户手动设置每个床位的监护采集信息。根据患者病情可设置默认采集频率,实际采集频率，采集次数。 2.取消监护仪：允许用户手动取消监护仪绑定并终止监护仪体征数据自动采集。 3.患者基本信息：同步HIS患者基本信息，并显示入院时间、入科日期、出科日期、转入科室、转出科室、手术名称、手术日期、身高、体重、血型、生日、诊断信息、医生、护理等级、病情、主管护士等。 |
|  | 护理文书 | 1.监测报告单：集中展现患者自动采集的生命体征，减轻护士文字书写时间。 2.整个系统填写数据自动保存。避免数据丢失。 5.报告单查询：根据选定的时间显示查询内容。 7.报告单打印：打印患者护理文书，或根据筛选时间打印。支持打印PDF或打印上传功能。 ★9.对接院方电子签名系统，提供一键签名以及一键取消签名。 |
|  | 程序设置 | 1.提供完整的权限设置，如按管理员、医生、护士为权限单位对用户权限进行控制 ★2.患者报警配置：用户可对体征参数设置警报值，当患者体征波动超过警报值后，系统发出警报。 3.监护字典设置：可对下拉框选项进行自定义设置数值方便录入操作 |
|  | 医疗设备接入要求及功能 | 1.临床设备信息需具备接入设备科医疗设备实时数据采集监控系统功能 2.医院相关部门可调阅系统的实时临床信息及相关设备信息数据 ★3.监护仪需支持采集监测数据：心率、收缩压、舒张压、血压脉搏、ECG心率、呼吸频率、体征报警；实时运行波形图；设备故障报警。 ★4.监护仪数据智能采集支持但不限于：迈瑞、Philips等。 |
|  | 医疗设备基础资产台账功能 | 1.档案基本信息：需包括设备的型号、序列号等等。 2.设备查询：需提供对设备的组合查询功能。可根据多条件进行组合查询，精确查找到设备的信息，提高查找效率及准确度。查询条件需包括资产编号、序列号、设备类型、入库时间、别名等。 3.设备新增：支持设备新增档案信息，包括设备类型、品牌、型号、序列号、资产编号等信息创建设备档案。 4.设备修改:支持修改设备档案信息，包括设备类型、品牌、型号、序列号、资产编号等信息修改设备档案信息。 |
|  | 医疗设备在线监控功能 | 1.实时监控-运行状态：对接入的设备状态进行集中监管，查看设备的在线状态，使用情况等。 |
|  | 实时监控-运行事件 | 1.事件信息分为设备事件和健康报警事件。 2.设备事件记录了设备的登录、注册、和登出。 3.健康报警事件记录了病人健康报警信息（如收缩压告警、呼吸频率告警等）。 |
|  | 设备告警信息分级查询 | 1.具备接入医疗设备的数据采集统计功能 2.具备接入医疗设备运维状态统计呈现功能 3.具备接入医疗设备的告警提醒功能 |
|  | 标准数据分享功能 | 1.需具备设备在线监控接口：获取设备当前的在线状态、运行状态等信息 2.需具备设备运行事件接口：设备的运行事件、报警事件等信息 3.需具备病人绑定解绑接口：病人和设备进行关联的接口。可以关联设备和解除关联。 4.需具备护理系统对接服务接口：返回病人生命体征数据等。 |
|  | 系统配置 | 协议管理：支持不同厂商不同协议接入，定义统一的协议接入标准； |
|  |  | 规则引擎；可视化规则引擎设计器,通过规则引擎功能动态配置业务处理逻辑，支持动态脚本执行等； |
|  |  | ★数据转发；支持在线动态数据转发规则编写和转发动作； |
|  |  | ★告警设置；支持动态脚本方式设置告警规则； |
|  |  | 数据服务；提供设备数据查询功能，在线配置调用客户端，使用签名来校验客户端请求的完整性以及合法性； |
|  |  | 通知管理；支持通知模板设置、通知类型设置等功能； |

2、医生交接班报告生成系统

| 指标项 |  | 规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 总体要求 |  | 投标公司具有ISO9001\ISO14001\ISO28001\CMMI，注册资本100万以上； 投标人提供3份所投产品在医疗行业的部署实施案例的相关证明材料； 投标公司具通信工程施工总承包叁级证书、电子与智能化工程专业承包贰级证书、信息安全管理系统认证证书、江苏省高新技术企业证书、资信等级证明AAA证书； 所投产品具有由国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》； 要求本地有售后服务中心； 在国内拥有统一的800或400服务电话； |
| 医生电子交接班报告系统 | 系统功能 | 浏览、查询、添加交接班，修改交接班，统计，打印预览，打印，清空交接班记录，删除记录，手工录入 |
|  | 系统用户信息功能 | 系统用户信息包含操作系统的医护人员以及医务处管理人员的信息,包含科室信 息、院区信息、操作员登陆信息等。 |
|  | 信息系统接口 | ★和医院现有的HIS、LIS、PACS、EMR信息系统接口 |
|  | 查询功能 | ★可以链接电子病历查看病人的7种信息；病历信息、基本信息、医嘱信息、检验信息、检查信息、诊断信息、报告中心。 |
|  | 交接班系统接口 | 对接交接班系统，获取包括交接班数据、排班表,通知记录、补班记录。 |
|  | 交接班报告生成功能 | ★按照用户预先设置的要求自动抓取病区患者诊疗信息，汇总生成交接班报告。 |
|  | 添加交接班功能 | 添加交接班将患者分为11种属性的交接班；病危、病重、新入、转出、出院、死亡、手术、预手术、生产、婴儿 |
|  | 患者病历信息功能 | 患者病历信息是电子交接班系统通过链接电子病历系统来展现患者病程情况，包含患者姓名、归宿科室、疾病编码、诊疗方案、已执行治疗方案，患者病情分类，交班注意事项。 |
|  | 手录报告功能 | 对于一些特殊病人的交班或者没有完成正常交班流程的病人，可用手录添加附件的方式完成报告信息录入，完成交班。 |
|  | 打印及预览功能 | 预览需要打印的内容，便于做出调整。链接打印设备，打印所选的内容。 |
|  | 删除功能 | 将系统中一些记录删除，该操作可以在操作记录中查询并恢复。 |

3.3项目实施要求

1、系统集成技术要求及内容

集成的主要内容包括：

1）提供完整的部署实施集成方案，与数据中心的各个层面的对接集成，以满足业务要求为验收标准；

2、本项目的技术服务总要求主要包括：

- 基本的项目集成，满足业务及应用软件运行需求。

- 系统上线后一年服务期内的每季度定期巡检服务。

- 系统上线后一年服务期内的无限次应急响应服务和故障排除服务。

3、系统集成服务主要要求

- 规划整个项目集成部署方案，交由用户评审。

- 完成本次项目中所有软件的安装、调试工作。

- 完成功能性调试，测试达到项目设计目标，保障应用系统正常运行。

- 投标人必须承诺协助南京市江宁医院完成信息等级保护的评审工作。

- 系统优化与性能调优。

4、巡检服务主要要求

- 通过定期的、计划性的预防性维护，将问题消灭在萌芽状态，确保采购方业务系统能正常稳定的运行。

- 每季度巡检一次，在每季度初的第一周对所有维保系统予以全面检测，确认系统运行状态，检查系统错误记录，排除潜在隐患。

- 通过定期的、计划性的预防性维护，将系统问题消灭在萌芽状态，确保甲方业务系

5、运维服务主要要求

- 建立本项目运维服务体系，制定运维服务流程和运维服务方案。

- 建立主动式服务流程、响应式服务流程、故障处理流程、服务改进流程等。

- *本项目要求投标人提供“7×24小时”服务。提供全年每周7天、每天24小时的全天候服务和每天24小时热线电话服务，节假日照常工作。

6、服务团队主要要求

- 本项目中标商需配置高级项目经理一人，项目组成员不少于3人。

- 项目组成员应包含网络、安全工程师，系统工程师。

- 集成商应根据用户要求，对重要时间点（如系统升级、应用上线等）提供必要的驻场服务，提供7*24小时技术支持服务。

7、服务档案主要要求

- 对服务范围内的所有系统和设备，应建立相应的系统维护档案，并根据每次故障维修报告和预防性维护报告建立技术档案，记录每次故障响应服务和预防性维护的详细信息。

- 投标人须为本项目建立专门的系统维护档案，服务提供方工程师第一次到现场巡检时，要做出保修设备的详细配置清单、所使用的操作系统、版本号、系统的使用情况及系统的配置参数。

8、培训要求

投标方应提供不少于以下培训内容：

（1）不少于2人×3天系统培训；

投标方须在响应文件中提出全面、详细的培训课程以及时间表，具体执行时间在合同签定后由采购方指定，培训所发生的所有费用，包括培训费、报名费、材料费、场地费、住宿费、交通费、考试费、证书费、认证费等全部由投标人承担。

- 二、服务需求

投标企业的服务承诺应按不低于本文件中提出的所有服务要求的标准做出响应。其基本服务要求如下：

1）*本项目中所有产品交货期为自签订合同起90天，交货地点由用户指定。

2）*所有软件均应提供验收之日起一年内7*24小时免费质保服务，保证数据安全，否则视为未实质性响应处理。

3）软件最终用户必须为：南京市江宁医院。签订合同前，最终用户如有需要，可以要求企业提供与评标时提供产品同配置的设备搭建测试环境进行实际测试。如在测试中发现产品的实际性能指标与招标文件不符或存在较大负偏离，或后续交付产品中发现产品参数不满足招标文件要求的，则视为虚假响应，将按照无效处理。

4）投标企业可以进行现场勘察，但不论勘查与否，均应保证所投产品配置、功能及数量的完整性，完全满足“南京市江宁医院智慧病房建设项目”运行和安全要求，完全满足项目的整体集成实施要求。投标费用应包含本项目设备集成所需的所有配品、配件和板卡（含线缆等），若在具体实施时，所需配品配件及连接板卡（线缆）缺损或型号不匹配，或功能无法实现时，由确定合作企业负责自行解决，且不得因此而增加采购方费用。

5）投标企业应在方案中对以上服务要求逐条进行专项点对点承诺，承诺书需法定代表人签字，并加盖单位公章。否则视为未实质性响应处理。