南京市江宁医院智慧疫情防控平台项目

# 供应商报名资格要求

## 供应商报名资格要求

各供应商在报名时须可提供法人、企业、产品与经营信息等证明文件并加盖公章；

1）具有独立承担民事责任的能力的证明材料，出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

A.如供应商是企业（包括合伙企业），可提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

B.如供应商是事业单位，可提供有效的“事业单位法人证书”；

C.如供应商是非企业专业服务机构的，可提供执业许可证等证明文件；

D.如供应商是个体工商户，可提供有效的“个体工商户营业执照”；

E.如供应商是自然人，可提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

2）法定代表人资格证明书；

3）法定代表人授权委托书（法定代表人签署不需提供此书）；法定代表人及授权代表身份证正反面复印件；

4）社保机构出具授权代表的投标截止日前6个月内授权代表的投标单位社保缴纳证明，任职不足6个月的可提供劳动合同证明文件；

5）近三年任意年度单位财务审计报告。

投标商在谈判前密封并提交以下文件：

1）投标报价书一份加盖公司印章，单独密封；

2）投标文件一正三副本；

3）投标文件应附相关质量及服务承诺。

询价地点及时间：

地点：南京市江宁医院湖山路院区3号楼7楼（江宁区湖山路169号）

时间：2021年3月 29 号  下午2:30

通讯联络事宜：

联系人：熊老师

电  话 ：13645153881

# 采购需求

## 项目综述

项目名称：南京市江宁医院智慧疫情防控平台项目

### 项目背景

按照《关于落实常态化疫情防控要求进一步加强医疗机构感染防控工作的通知》（联防联控机制综发〔2020〕169号）《关于印发<全省医疗机构常态化疫情防控工作方案>的通知》（苏防救治〔2020〕49号）以及《关于加强医疗机构夏季新冠肺炎疫情防控有关工作的通知》（苏卫办医政[2020]25号）的要求，为保障院内防疫高效进行，拟采购1套智慧疫情防控平台，平台应具备智能闸机管理软、硬件系统，实现人脸测温、苏康码查验、扫身份证通行等功能，其中加★项目不得有缺失或无效。

### 医院建设目标

因疫情防控形势异常严峻，拟采购的智慧疫情防控平台项目需具有测温预警、刷脸通行、健康码通行、身份证通行等多种实用功能，上线后能有效改善门诊入口管理效果，减轻人力支出，提高通行效率。

## 项目内容和要求

### 门急诊智能闸机管理系统

★①测温预警

通过双光深度融合技术将红外测温结果与人脸抓拍图捆绑标定，当发现疑似发热人员时自动报警。同时，满足在佩戴口罩和帽子大面积遮挡人脸的情况下也能精准识别的功能要求。辅助筛查各类场所下体温异常人员，实现常态化疫情防控形势下非接触式 AI辅助温感防控方案。

★②刷脸通行

针对出入口人员权限管理需求，所有进出人员通道控制区域的人员均需人脸识别认证后方可通行，系统需支持按照特定规则控制人员通行，包括但不限于对接院内HIS系统、人力资源管理系统、后勤服务管理系统等。

★③健康码通行

支持扫健康码（苏康码，下同）、身份证等方式核验出入人员身份信息，结合健康码状态及实时体温监测管理人员进出权限，实时掌控人员健康状况，形成真实有效通行记录。

④人员通行模式可调整

可以通过刷脸、身份证和扫健康码三种方式关联健康码信息。也可以在疫情防控级别上调的时候，连接预约挂号系统，切换成没有预约挂号的患者和陪人限制进入模式，一个患者限一位陪护。

### 病区陪护管理系统

陪护管理的建立可以使陪护人员的门禁出入效率更高，杜绝外来人员随意出入病区等现象。病人家属进院陪护时，通过人脸识别确认家属身份，且要判断其是否有核酸检测阴性报告，每件都满足方可进入住院区。管理部门根据需要随时在线查询系统，查询本病区的陪护情况，并可随时导出陪护报表。

需要建设微信端的陪护申报系统陪护人员走陪护管理系统进行申报，可自行申请核酸检测、缴费、报告查询等功能；建设客服窗口工作人员使用的陪护申报系统，由医院客服人员代为申报陪护信息，协助开立核酸检测项目申请，在系统中能查看、管理陪护人员的信息及核酸结果。陪护管理系统需要向医院HIS开放接口，可集成功能页面至医生工作站、护士工作站、签床管理系统等，可开放数据给HIS。

系统可实现陪护数据采集、数据统计和信息查询过程自动化，能统计出入院、出院、体温等状况，进而实现人员出入等管理的自动化。

### 访客登记管理系统

疫情防控自助登记系统配置身份证自动识别、人脸数据采集等功能，实现对人工通道的进出人员管理。

★①人脸测温

采用额头进行测温，基于RGB 检测人脸，将个人脸框输入到热成像，基于时间戳和空间坐标点去检测热成像检测额头位置的温度，做到精准测温。

★②流调登记

配置身份证自动识别、人脸数据采集等功能，流调问题可配置，实现对人工通道的进出人员管理。

③二代身份证阅读功能

能够读取二代身份证信息，并直接把身份证中的相关信息读入系统。

★④访客单打印功能

自动打印会客单或签发访客卡，数据随时备份；访客单格式和类容可根据医院实际需求进行定制。

⑤登记数据检索与统计

可按照医院实际需求，设定各种查询条件，对既往登记数据进行快速检索及统计。

⑥网络数据共享功能

对于多访客管理系统同时工作的情况下，所有登记数据可以通过网络进行实时共享；在与访客系统联网的任意电脑上查询、统计并打印来访人员信息。

### 疫情防控管理后台

能够查看病人、陪护人员、探视人员、职工等人群识别记录、抓拍照、体温筛查等信息，经智能分析检测到风险后，系统支持多种方式联动预警。

系统管理的主要功能模块必须包括：

| 模块 | 描述 |
| --- | --- |
| 病人管理 | 医院内部病人信息管理 |
| 门禁管理 | 人脸识别测温面板终端及控制的门禁管理 |
| 统计分析 | 系统查询统计分析，包括人员进出记录、体温测量记录等 |
| 健康码对接 | 与健康码平台对接，支持人员扫码及验证通行 |
| 病人登记 | 支持自助式病人信息登记 |
| 人员身份认证 | 与医院指定人员身份认证、人脸信息认证系统对接 |

### 人脸识别测温面板

支持身份证识别及读取

支持摄相头捕捉人脸激活设备；

支持动态人脸检测、跟踪识别算法；

支持人脸识别或陌生人检测时的现场照片保存；

支持HTTP或TCP等方式的接口对接；

支持公网、局域网使用部署方式；

支持默生人人证比对功能；

支持人体温度检测。

### 人脸识别双屏测温访客机

充分考虑到使用人员的计算机知识较少的特点，全部使用工作人员熟悉的业务流程、提示用语和操作方式。即使不懂计算机的人也能熟练使用本软件，完成业务处理。

| 基本参数 |  |
| --- | --- |
| 操作系统 | 安卓5.1 |
| ★双屏幕 | 主屏幕：15.6英寸，分辨率1920*1080，五点电容触摸屏（G+G） 客屏幕：11.6英寸，分辨率1920*1080 |
| 处理器 | 四核1.8GHz 2G内存+8G闪存 |
| WiFi/蓝牙 | 802.11b/g/n，2.4GHz /Bluetooth4.0 |
| 摄像头 | 500万 |
| ★身份证 | 支持 |
| ★体温测量 | 支持 |
| 电源 | 12V DC，5A |
| 接口 |  |
| USB接口 | USB 2.0*4 |
| Micro-USB | Micro-USB*1 |
| RS232接口 | RS232*1 |
| RJ11接口 | RJ11*1 |
| 以太网接口 | RJ45*1 10/100M |
| 音频接口 | 耳机接口 扬声器 |

### 平面摆闸（含单、双机芯）

★提供设备检测报告

（1）具有故障自检和报警提示功能，方便维护及使用。

（2）可外接任何控制设备输出的控制信号或按钮或遥控，实现单双向控制通行。

（3）自动复位功能：每摆动90度，并检测人和物体通过后，即自动复位，或在规定的时间内（延时多档可调）未通行时，系统将自动取消此次通行的权限而回归初始位。

（4）灯光指示：高亮度通行灯状态指示，指引通行。

（5）消防输入：可与消防报警信号连接，实现不断电落杆常开。

（6）报警提示功能：非法通行或冲闸时，自动发出报警提示。

（7）速度可调：摆臂打开及关闭的速度多级可调，可根据实际需求进行设定。

（8）工业级ARM控制系统，增设多功能数码设置、加密及复位等功能。

（9）防反转功能：在摆臂复位的过程中，如发生外力逆转摆臂，摆臂即自动启动反推力且发出报警，待外力消失后则自动回到零位恢复通行。

（10）自动保护功能：当外力阻止摆臂正常运动时，闸机自动恢复正常的功能。

（11）具备多级防撞缓冲功能。

（12）无人职守：断电摆臂自动常开，通电自动复位（阻挡通行）。

（13）尺寸：L1200*W200*H980mm。

（14）材料：304拉丝不锈钢。

（15）国标厚度：盖面1.5mm，机箱1.2mm。

（16）通行人数：40人/分钟。

（17）使用寿命：连续开合300万次以上。

（18）通行方向：双向读卡窗、方向指示、防夹功能、闸机自带语音、断电自动打开、上电自动复位。

（19）红外：4对大红外（可增加）。

（20）对开通道宽度：750MM （根据实际需求可定制）。

（21）工作环境：室内 /室外。

## 产品清单

### 产品清单

| 序号 | 产品名称 | 产品描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 门急诊智能闸机管理系统 | 测温预警、刷脸通行、健康码通行、人员通行模式可调整 | 1套 |
|  | 病区陪护管理系统 | 病人登记、陪护登记、职工登记等 | 1套 |
|  | 访客登记管理系统 | 人脸测温、流调登记、二代身份证阅读功能、访客单打印功能、登记数据检索与统计、网络数据共享功能 | 1套 |
|  | 人脸识别测温面板 | 人脸检测模块、质量判断模块、人脸识别模块、测温模块等 | 25台 |
|  | 人脸识别双屏测温访客机 | 疫情防控自助登记系统，测温、身份证识别、人脸数据采集等 | 6台 |
|  | 人行摆闸 | 平面豪华摆闸（单机芯）0.75m通道 | 13台 |
|  |  | 平面豪华摆闸（双机芯）0.75m通道 | 18台 |
|  |  | 定制平面豪华摆闸1.3m通道 | 14台 |
|  |  | 架空地垫：长1520*高25* 宽950mm和1150mm两规格、坡度角度7° 材质3.0mm不锈钢板，PVC防滑地毯 | 33台 |
|  |  | 遥控器 | 12个 |

### 软硬件产品参数及配置要求

| 序号 | 技术参数、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 门急诊智能闸机管理系统 |
|  | ①测温预警 ②刷脸通行 ③健康码通行 ④人员通行模式可调整 |
| 2 | 病区陪护管理系统 |
|  | - 病人登记 - 陪护登记 - 人脸登记 - 职工登记 |
| 3 | 访客登记管理系统 |
|  | ①人脸测温 ②流调登记 ③二代身份证阅读功能 ④访客单打印功能 ⑤登记数据检索与统计 - 网络数据共享功能 |
| 4 | 疫情防控管理后台 |
|  | 病人管理 门禁管理 统计分析 健康码对接 病人登记 人员身份认证 |
| 5 | 人脸识别测温面板 |
|  | 基本参数 操作系统 安卓7.1 屏幕 8寸触摸屏，分辨率800*1280 处理器 6核 4G内存+16G闪 WiFi/蓝牙 802.11b/g/n，2.4GHz /Bluetooth4.0 摄像头 双目摄像头：RGB：200万，IR：130万，宽动态，强光 单目：RGB：200万,宽动态，强光 3D结构光 接口 韦根接口 26位、32位、34位 RS485接口 支持 USB接口 1个micro USB 网络接口 10/100Mbps自适应 可选接口 4G，身份证 NFC IC卡 输出继电器 支持 音频接口 麦克风、扬声器 |
| 6 | 人脸识别双屏测温访客机 |
|  | 操作系统：安卓5.1 双屏幕：主屏幕：15.6英寸，分辨率1920*1080，五点电容触摸屏（G+G）客屏幕：11.6英寸，分辨率1920*1080 处理器：四核1.8GHz 2G内存+8G闪存 WiFi/蓝牙：802.11b/g/n，2.4GHz /Bluetooth4.0 摄像头：500万 支持身份证识别 支持体温测量 电源：12V DC，5A 接口： USB接口：USB 2.0*4 Micro-USB：Micro-USB*1 RS232接口：RS232*1 RJ11接口：RJ11*1 以太网接口：RJ45*1 10/100M 音频接口：耳机接口 扬声器 |
| 7 | 平面摆闸（含单、双机芯） |
|  | （1）具有故障自检和报警提示功能，方便维护及使用。 （2）可外接任何控制设备输出的控制信号或按钮或遥控，实现单双向控制通行。 （3）自动复位功能：每摆动90度，并检测人和物体通过后，即自动复位，或在规定的时间内（延时多档可调）未通行时，系统将自动取消此次通行的权限而回归初始位。 （4）灯光指示：高亮度通行灯状态指示，指引通行。 （5）消防输入：可与消防报警信号连接，实现不断电落杆常开。 （6）报警提示功能：非法通行或冲闸时，自动发出报警提示。 （7）速度可调：摆臂打开及关闭的速度多级可调，可根据实际需求进行设定。 （8）工业级ARM控制系统，增设多功能数码设置、加密及复位等功能。 （9）防反转功能：在摆臂复位的过程中，如发生外力逆转摆臂，摆臂即自动启动反推力且发出报警，待外力消失后则自动回到零位恢复通行。 （10）自动保护功能：当外力阻止摆臂正常运动时，闸机自动恢复正常的功能。 （11）具备多级防撞缓冲功能。 （12）无人职守：断电摆臂自动常开，通电自动复位（阻挡通行）。 （13）尺寸：L1200*W200*H980mm。 （14）材料：304拉丝不锈钢。 （15）国标厚度：盖面1.5mm，机箱1.2mm。 （16）通行人数：40人/分钟。 （17）使用寿命：连续开合300万次以上。 （18）通行方向：双向读卡窗、方向指示、防夹功能、闸机自带语音、断电自动打开、上电自动复位。 （19）红外：4对大红外（可增加）。 （20）对开通道宽度：750MM （根据实际需求可定制）。 （21）工作环境：室内 /室外 |

## 项目实施要求

1.实施时间

成交人应在采购合同生效，采购人通知交货后20天内交货并完成安装调试与技术培训，交付采购人验收。

2.实施地点

实施地点：根据院方要求。

3.实施要求

硬件安装及强弱电部署；部署软件相关服务；实施现场配置调试；组织培训；上线运行。

## 项目售后服务要求

1）免费维护期内，本合同项目所有技术和服务发生任何非人为故障，由供应商负责系统恢复。故障报修的响应时间为即时，到达现场的时间为4小时，小型故障恢复时间为4个小时，严重故障恢复时间为24小时内，并及时有效的提供解决方案。

2）免费维护期内，对采购人提出的合理服务要求，供应商必须即时进行电话、邮件及远程网络支持，并在4小时内到场服务。如不到场，采购人有权自行处理，相关费用由供应商负责。

3）供应商需提供定期回访服务，对采购人提出的合理优化建议应提供免费升级服务。

4）所有的服务方式均为供应商上门保修，即由供应商派员到系统使用现场进行故障恢复，由此产生的一切费用均由供应商承担。

## 保密要求

供应商及工作人员应对本项目提供的有关专业数据、医院运作方式采取保密措施，严格遵守采购人保密要求，不得向其他第三方披露、复制，对本项目提供的所有文档资料保密，不得对外进行扩散。如有违反本保密规定的，应承担相应法律责任。