南京市江宁医院区域化消毒供应中心信息化系统

- 项目背景：

- 医院规划

南京市江宁医院，是一家集医疗、教学、科研、预防、保健、急救为一体的现代化三级甲等综合医院，下辖湖山路院区和鼓山路院区。

区域化消毒供应中心管理追溯系统建设是为了避免重复的系统建设，并且与大型医院集团化发展战略相吻合，区域消毒供应中心追溯管理系统的建设坚持在中心与各级分中心之间建立新型的协作模式，打破医疗机构之间的壁垒，实现区域内资源共享与协作，实现各个中心之间的数据互联互通，为医院科室提供一站式、连续性的信息管理与追溯服务，提高医疗服务效率，改善医疗安全和医疗质量，控制医疗成本，提高经营效率。

- 政策要求

通过《国家卫生计生委关于深化“放管服”改革激发医疗领域投资活力的通知》（国卫法制发〔2017〕43号）制定了国卫医发﹝2018﹞11号文件，文件指出：消毒供应中心主要承担医疗机构可重复使用的诊疗器械、器具、洁净手术衣、手术盖单等物品清洗、消毒、灭菌以及无菌物品供应，并开展处理过程的质量控制，出具监测和检测结果，实现全程可追溯，保证质量。

- 现状

主体单位具备消毒供应中心管理职能，追溯系统功能完善，但不具备对所在区域内其他医疗机构的追溯管理能力。

- 项目目标：

完成医院整体建设规划以及电子病历六级信息化要求，实现CSSD追溯系统南京医科大学附属江宁医院消毒供应中心整体流程的全面追溯，项目涵盖中心院区及其他分中心等院区。

消毒供应中心追溯数据互联共通，数据实时交互。项目在满足主要流程的基础上，实现对中心院区数据库升级、模块升级、功能优化、信息化系统对接等建设目标。

- 建设要求：

## 区域化消毒供应中心管理平台

| 系统模块 | 功能描述 |
| --- | --- |
| 物品管理 | 监测各个医疗机构物品包的流转信息。 |
| 质控管理 | 根据各个医疗机构质量控制管理信息汇总情况统筹规划管理。消毒灭菌物品的使用率统计等。 |
| 设备使用情况 | 监控各个医疗机构消毒供应中心设备运行情况，实时上传至区域管理平台。设备维修记录统计查询。 |
| 财务管理 | 根据各个医疗机构消毒供应中心物品产生的费用明细，进行监督观察。 |
| 风险控制 | 根据各个消毒供应中心物品包的合格率，监督风险评测。 |
| 数据分析 | 观察了解区域内医院各个手术室手术情况，并统计手术量，分析手术效益。 |
| 培训管理 | 开放知识题库，支持下发通知及培训科目事体至各个消毒供应中心，方便科室培训。 |
| 信息公布 | 支持消息推送，下发各类通知至区域内各单位。 |

## 主体单位追溯管理系统功能模块

| 系统模块 | 功能描述 |
| --- | --- |
| 科室请领 | 临床科室在线申领：包含普通请领,临时借包，借包归还，临时置换，并对科室请领的时间进行设置。 根据受理情况在线查询物品请领状态：支持已受理，未受理，拒绝受理，作废信息的状态查询 可随时查询任意段时间内的物品申领数量（可打印出统计报表）可通过科室工作人员工号查询工作人员请领物品的详细信息。（可打印统计报表） |
| 回收 | 消毒供应中心回收人员按临床科室录入物品情况进行下收 |
|  | 正常扫码回收：支持按包外条码、包内条码、按篮框条码等扫码回收；对通用包支持通过扫描单品种条码后再根据所需数量扫描数字条码的方式进行回收 |
|  | 能显示物品包图片、器械明细，支持图片放大；能实时真人语音播报； |
|  | 外来器械回收：要求对有条码的污染包进行扫描登记，对通用包支持通过扫描单品种条码扫描的方式进行回收，支持在包装区打印清单和条码；支持外来器械包分包；支持二次回收清洗消毒免灭菌功能； |
|  | 支持借包物品扫码回收时自动登记还包； |
|  | 对存在丢失/损坏器械的情况进行记录 |
|  | 支持所有追溯环节追溯清单查询、打印、导出功能； |
|  | 支持高水平消毒物品包管理，即无需灭菌即可发放；可打印标签。 |
| 清洗 | 登记清洗人员、清洗时间、清洗机号锅次、清洗程序等； |
|  | 清洗器械物品时可按器械物品要求区分机洗、手洗等清洗方式 |
|  | 支持返洗器械登记及查询； |
|  | 清洗设备对接：实时采集记录清洗机运行数据，并可随时查询 |
| 包装 | 扫码包装：支持扫描物品包内二维码或篮筐牌及相关工牌进行包装 |
|  | 扫描清洗篮框条码对清洗质量进行登记，存在清洗不合格情况时需记录不合格具体原因，包装前须进行双人审核确认后才能打印标签 |
|  | 能显示物品包图片、器械明细，支持图片放大； |
|  | 包外标签信息可按要求设计，包括所属科室、包装人员、包装材料、灭菌方式、灭菌日期时间、灭菌操作员、灭菌程序、有效期等 |
|  | 支持标签重打印：如标签破损等； |
|  | 支持敷料包管理，即无需清洗即可包装； |
| 灭菌 | 支持扫码灭菌：扫描灭菌器、灭菌程序、物品包二维码进行锅次登记； |
|  | 支持BD包管理：压力蒸汽灭菌必须先行BD试验才能开始灭菌； |
|  | 支持PCD包管理：灭菌批次必须扫描PCD试验包才能灭菌； |
|  | 支持生物试验包管理：植入物的灭菌批次必须扫描生物监测包才能灭菌；医院设计的定期间隔（如7天）未进行生物试验，也必须扫描生物试验包才能灭菌； |
|  | 植入物灭菌设置生物 PCD登记扫描通过后才能进入灭菌程序 |
|  | 将灭菌员工号与灭菌权限进行绑定，保证灭菌信息的准确性 |
|  | 对包装完成的物品包进行灭菌，可将包装人员，灭菌员，灭菌器，灭菌批次等信息进行绑定 |
|  | 灭菌锅与物品包灭菌方式不匹配不允许灭菌； |
|  | 设定灭菌装载量，超过标准量不能灭菌； |
|  | 系统支持按生物监测包召回、按PCD试验包召回、按灭菌批次召回等； |
|  | 系统支持不合格包登记：湿包、破损、化学指示不合格、不慎落地等，医院可自定义原因； |
|  | 系统支持扫描灭菌参数记录：扫描BD纸等进行灭菌合格试验审核； |
|  | 灭菌设备对接：实时采集记录灭菌器运行数据，并可随时查询 |
| 发放 | 在发放管理页面查看科室申领情况，生成下送清单（可需求选择科室），显示各科应发物品及数量，关联所需的物品包（语音提示），页面会对发放的明细进行提示，确保发放与申领保持一致，少发漏发等原因进行实时记录 |
|  | 扫描发放：扫描科室及物品包二维码登记发放，并与发放人员工号关联； |
|  | 借包发放：扫描科室及物品包二维码登记借包发放； |
|  | 默认发放科室：系统支持默认发放科室，按物品包设定的默认科室； |
|  | 灭菌审核不合格不能发放，有植入物提醒、急件提醒； |
|  | 无菌物品有效期管理，支持即将过期提醒、已经过期提醒、先进先出提醒； |
| 手术室 | 无菌物品使用登记：扫码登记，支持登记病人信息、医生信息、手术信息等； |
|  | 支持外来器械回收病人信息与实际使用病人信息不一致的记录，系统应保留登记痕迹； |
|  | 支持物品包条码粘贴到病人病历或手术记录单。“病人粘贴联”和“CSSD回收联”均应具备：二维码、包名、科室名、灭菌日期、失效日期、包装人等信息； |
|  | 手麻系统对接：与我院手麻系统对接，在各手术间通过手麻系统扫描物品包二维码，手麻系统能获取物品包信息，包括包名、灭菌日期、失效日期、灭菌批次、包装人、灭菌人、器械明细等；追溯系统能同步查询手麻系统中的手术信息，包括手术名称、病人姓名、病人ID、病人科室、手术医生、麻醉医生、洗手护士、器械护士、巡回护士、手术时间等信息； |
| 使用科室 | 无菌物品使用登记：扫码登记，支持登记病人信息、医生信息、手术信息等； |
|  | 灭菌审核不合格、已经过期等不能使用； |
|  | 使用后的物品录入系统，并可查询和打印清单。 |
| 无纸化 | 追溯系统包括消毒供应中心所有纸质记录，能随时根据我院实际需求制定各种表格 |
| 管理 | 回收、清洗、包装、灭菌、发放等工作量的统计 |
|  | 实时查询所有人员工作完成情况 |
|  | 统计所有人在所有岗位的工作量情况 |
|  | 单位成本核算方式设定 |
|  | 科室成本统计，要求具有成本分析统计表，以便于统计分析数据 |
|  | 科室录入的物品，消毒供应中心管理人员可修改和删除 |
| 设备与 追溯 | 设备运行数据查阅（开放端口对接或上传扫描文件） |
|  | 追溯系统与设备对接（可实时采集设备运行参数并实时观察） |
|  | 设备基础信息登记及维修保养记录 |
|  | 满足信息系统区域一体化需求，连接平台 |
|  | 设备运行数据自动上传，并可对设备运行数据进行统计和查询 |
|  | 针对医院需求查看个性化报表 |
|  | 每套器械只能有一个唯一码，可通过无菌包条码扫描追溯包生命周期流转信息 |
|  | 通过病人基本信息追溯其使用包明细 |
|  | 通过设备锅号锅次信息追溯整锅次包目前状态 |
|  | 对不同人员的操作权限进行设置 |
|  | 科室规章及操作指南文件上传及查阅 |
|  | 遇到需要召回的情况点击召回后自动发送信息至对应包所处科室，并进行消息提醒 |
|  | 支持对消毒供应中心当前所有工作任务、流程数据进行状态查看 |
|  | 查询所有无菌物品有效期剩余天数情况 |
|  | 对已进行灭菌未进行灭菌扫描的物品包进行审核，审核通过后才能进行发放 |
| 其它 | 系统支持客户端自动升级； |
|  | 支持各流程物品包条码校验，校验不通过不进行记录及打印标签等； |
|  | 支持消毒供应中心各岗位工作量统计：按操作员统计、金额统计、物品包数量统计、器械数量统计等； |
|  | 支持消毒供应中心各科室工作量统计：按时间（日汇总、月汇总）统计、按科室汇总、按物品种类汇总、按物品数量汇总、按金额汇总等； |
|  | 能够通过扫描或录入包条码追溯物品包信息及所有流程记录信息； |
|  | 支持不同操作员权限设置； |
|  | 所有报表均可由用户图形化设置，包括：字段名称、各字段显示宽度、显示顺序、显示格式、对齐方式等； |
|  | 系统支持扫描仪记录清洗机打印记录、灭菌器打印记录、BD纸、器械异常情况记录、设备维修单据记录、用户自定义的其它类形图片记录 |
|  | 系统具备误操作纠正日志 |
|  | 系统具备资源库，包括国家、国际规范，日常规章制度，CSSD专用题库等 |
|  | 全操作流程有语音提示功能 |
|  | 维保时限内维护免费，维保期满，要求提供技术指导 |

## 服务区域内基层医疗机构

| 分项 | 功能描述 |
| --- | --- |
| 物品统计 | 查询任意时间段内某个科室的无菌包的流转统计报表 |
|  | 查询任意时间段内某个科室的无菌包的发放统计报表 |
|  | 查询任意时间段内某个科室的无菌包的请领统计报表 |
| 追溯信息查询 | 根据物品条码、灭菌信息、名称查询、清洗信息，查询某个包的清洗、包装、灭菌、发放的相应信息 |
| 费用统计 | 该功能可通过用户选择的时间条件，对本科室清零物品的费用进行查询统计 |
| 回收单管理 | 过滤区域和科室，提供回收单的打印功能 |
| 效期管理 | 对无菌包的效期进行管理 |
| 请领物品 | 可根据科室请领所需物品 |
| 物品发放 | 发放人员根据科室请领，扫描该发放单上的二维码和相应的物品包，下发到科室，完成发放。同时实现科室信息、工作人员信息、物品包信息、时间信息等相关关联。 |
| 使用登记 | 科室输入病人住院号绑定每个病人登记使用的物品包，使每一个物品包做到可追溯。 |
| 过期提示 | 该功能主要是使科室对本科室的物品包做到时时的有效期的监控，通过该功能科室可以清楚的了解到物品包的效期情况，及时的对过期物品进行处理。 |
| 接收确认 | 该功能是为科室提供对发放物品的审核功能，确保物品包种类和数量准确无误。 |

具体要求如下：

- 系统满足及遵循电子病历系统应用水平分级评价标准（2020年版）6级标准相关要求。

- 系统满足及遵循国家医疗健康信息医院信息互联互通标准化成熟度测评方案（2020年版）4级甲等相关要求。

- 系统满足及遵循全国医院信息化建设标准与规范（试行）（2018年版）相关要求。

- 系统满足及遵循医院智慧服务分级评估标准体系（试行）（2019年版）相关要求。

- 系统满足及遵循三级公立医院绩效考核信息化相关条款。

- 建设区域内下属的各个医院消毒供应中心建设。

系统满足及实现与医院软、硬件（HIS、手术麻醉临床信息系统、财务管理系统、信息集成平台、清洗灭菌设备等）的对接。

建设“先进性、实用性、标准化、开放性、兼容性、整体性、共享性、安全性、保密性、实时性、经济性、可扩展性、可维护性”等方面的业务软件。

（1）   软件设计、开发相关标准（计算机软件工程规范国家标准汇编）

| 软件设计、开发相关标准 |  |
| --- | --- |
| GB/T12504 | 计算机软件质量保证计划规范 |
| GB/T12505 | 计算机软件配置管理计划规范 |
| GB/T 14394 | 计算机软件可靠性和可维护性管理 |
| GB/T 15532 | 计算机软件单元测试 |
| GB/T 8567 | 计算机软件产品开发文件编制指南 |
| GB/T 9385 | 计算机软件需求说明编制指南 |
| GB/T 9386 | 计算机软件测试文件编制规范 |

（2）   软件质量管理标准

| 软件质量管理标准 |  |
| --- | --- |
| ISO9000-3 | 软件质量管理和质量保证标准 |
| ISO10006 | 项目管理质量标准 |

（3）   软件技术标准

| 软件设计、开发相关标准 |  |
| --- | --- |
| SOAP | 简单对象访问协议 |
| Web Services | Web 服务 |
| SQL | 数据库查询语言标准 |
| ODBC | 开放数据库互联标准 |
| HTML | 超文本标记语言标准 |
| XML | 数据交换格式标准 |
| SSL | 安全套接层协议层 |

- 项目分项报价：

分项报价单

| 单位名称 |  | 南京市江宁医院 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 数量 | 单价 | 合计 |
| 1 | 区域化消毒供应中心管理平台 |  |  |  |  |
| 2 | 主体消毒供应中心信息化建设 |  |  |  |  |
| 3 | 下辖医疗机构消毒物品供应链信息化建设 |  |  |  |  |
| 4 | 相关信息化系统接口费 |  |  |  |  |
| 5 | 数字化医疗信息平台集成费 |  |  |  |  |
| 总计： | 人民币： （大写） ￥ . |  |  |  |  |
| 备注： | - 项目相关软件质保期叁年； - 以上报价都是含税价格 |  |  |  |  |

注：

- 报价包含医院现有数据整合，保证数据链信息完整；

- 报价包含医院综合管理系统、手麻系统等信息化系统的接口费；

- 报价包含信息化系统平台的集成费；