## Sheet1
零件名称 | 定制/通用 | 价格
手控盒挂钩 | 定制
电源分配板(MPS电源板) | 定制
高压二极管 | 定制
主闸流管 | 通用
闸流管底座 | 定制
Laser guard | 定制
A上软电位器 | 定制
A下软电位器 | 定制
B上软电位器 | 定制
B下软电位器 | 定制
逻辑转换模块 | 定制
F1保险丝 | 通用
crowbar | 定制
BGM-EGN,PCB | 定制
手控盒使能板 | 定制
APD daughter board | 定制
手控盒整套 | 定制
RPM 显示器(LCD) | 定制
红外线照明组件 | 定制
手控盒指拨轮 | 定制
控制柜高压电缆（high energy PFN) | 定制
KV Module板 | 定制
SSD盘 | 通用
KVS碰撞开关 | 定制
KVS接口板 | 定制
变压器干燥剂 | 通用
射野灯泡 | 通用
SSD灯泡 | 通用
SSD射野灯组件 | 定制
治疗床线缆组件（Echain） | 定制
电离室限位开关 | 定制
T3变压器电容 | 定制
电离室 | 定制
电离室线缆 | 定制
电离室轴开关 | 定制
SPV风扇 | 通用
U11芯片 | 定制
K2继电器 | 定制
K1继电器 | 定制
KVS信号接收板 | 定制
枪高压模块 | 定制
W58线缆 | 定制
U13芯片 | 定制
KVS Y Blade马达 | 定制
Y1马达组件 | 定制
Y1编码器 | 定制
PRS控制板 | 定制
Heater-grid板 | 定制
KV平板光纤 | 定制
W170线缆 | 定制
内循环滤芯 | 定制
手控盒连接线 | 定制
MLC T- Nut | 定制
BGM-CONT PCB | 定制
MLC全叶丝杆 | 定制
MLC半叶丝杆 | 定制
MLC全叶马达 | 定制
MLC半叶马达 | 定制
MLC小球黑/白 | 定制
加速管 | 定制
速调管 | 定制
偏转磁铁 | 定制
电子枪 | 定制
靶 | 定制
MLC二次反馈板 | 定制
MLC电源 | 定制
三合一电源 | 定制
MLC马达驱动板 | 定制
OBI高压电缆 | 定制
靶水轮 | 定制
加速管水轮 | 定制
转角位置传感器 | 定制
DQ管 | 定制
KV平板 | 定制
MV平板 | 定制
RF-driver微波功率源 | 定制
MLC encoder strip | 定制
MLC马达接口板 | 定制
PWM PCB | 定制
闸流管栅极控制板 | 定制
LAP激光灯 | 通用
MLC机头传输板 | 定制
28/48V直流电源 | 通用
96v直流电源 | 通用