附件1：

病理科实验室所需相关设备明细表

| 设备名称 | 需求数量 |
| --- | --- |
| 超净工作台（单人） | 1 |
| 涡旋振荡器 | 2 |
| 冷藏冷冻医用冰箱 | 1 |
| 掌上离心机 | 1 |
| 移液器 (100-1000ul、20-200ul 、10-100ul、0.5-10ul、0.1-2.5ul) | 2套 |
| 8通道加样枪(10-100ul,0.5-10ul) | 各1 |
| 普通PCR仪 | 1 |
| 磁力架(1.5ml) | 1 |
| 垂直混匀仪 | 1 |
| 真空离心浓缩仪 | 1 |
| 恒温混匀仪(96孔板) | 1 |
| 基因测序仪 | 1 |
| Qubit荧光定量仪 | 1 |