南京市江宁医院

院内磋商文件

项目编号：JNYYYXZBBSBZC-2026-1101

项目名称：人体成分分析仪、病理蜡块柜

南京市江宁医院医学装备部

二〇二六年十一月

目 录

第一章 院内磋商采购公告	1

第二章 院内磋商须知	5

第三章 合同条款及格式	15

第四章 项目需求	21

第五章 评审方法及评审标准	26

第六章 南京市江宁医院院内磋商响应文件目录	30

第七章 特别提醒	70

第一章 院内磋商采购公告

项目概况

营养科人体成分分析仪、病理科病理蜡块柜项目的潜在供应商可在南京市江宁医院官网下载采购文件，并于2026年11月12日14点15分（北京时间）现场提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JNYYYXZBBSBZC-2026-1101

2.项目名称：人体成分分析仪、病理蜡块柜

3.采购方式：院内磋商

4.预算金额：采购包1：20万元

采购包2：9.5万元

- 最高限价：

| - 包号 | - 设备名称 | - 需求数量（台） | - 限价（万元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 人体成分分析仪 | - 1 | - 20 |  |
| - 2 | - 病理蜡块柜 | - 25 | - 9.5（0.38/台） |  |

- 超过最高限价的投标报价将会被作为无效响应文件处理

6.采购需求：详见院内磋商文件。

7.合同履行期限：详见院内磋商文件。

8.本项目不接收联合体响应。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

(1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件）；

(2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度或2025年度财务报告，至少包含资产负债表、利润表，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明；成立不满一年的无须提供）；

(3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函或证明材料）；

(4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次招标活动前六个月内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（依法缴纳税收的增值税或营业税或企业所得税的凭据，以及缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单；根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料））；

(5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供加盖供应商公章的承诺书）；

(6）法律、行政法规规定的其他条件;

(7)南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书。

（二）本项目的特定资格要求：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2、拒绝被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”（http://credit.jiangsu.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重失信行为的供应商参加投标。

三、获取采购文件

1.时间：自磋商公告发布之日起十日。

2.获取方式：南京市江宁医院官网下载。

四、报名

1.时间：自磋商公告发布之日起五日

2.报名方式：发送报名邮件至南京市江宁医院医学装备部邮箱：JNYYYXZBB@163.com，报名格式见附件。

五、响应文件提交

1.截止时间：2026年11月12日14点15分（北京时间）

2.投标地点：南京市江宁医院湖山路院区3号楼8楼会议室

3.投标人应提供磋商响应文件一式伍份（正本壹份、副本肆份），所有响应文件均应密封后递交，同时应提供电子版投标文件壹份（电子版须为响应文件正本加盖公章、签字后形成PDF扫描件，扫描件内容应与纸质投标文件正本完全一致、U盘形式、随纸质正本文件一并提交）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评标和平台存档，投标人需承担前述不一致造成的不利后果。

六、开启

1.时间：2026年11月12日14点30分（北京时间）

2.开标地点：南京市江宁医院湖山路院区3号楼8楼会议室

七、其他补充事宜

1.本次采购不收取保证金。

2.现场考察、答疑时间：采购人不统一组织，有需要的供应商自行考察。

3.设备单台报价应不低于1500元。

4.根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人作出信用承诺。供应商应按照《南京市江宁医院院内磋商响应文件目录》模板要求打印本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，装订在响应文件中。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

5.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注南京市江宁医院官网发布的信息。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

采购人：南京市江宁医院

采购人地址：南京市江宁区湖山路169号

联系方式：025-52087688

第二章 院内磋商须知

1、采购方式

1.1 本次采购采取院内磋商方式，本采购文件仅适用于本采购项目。

2、供应商

2.1 参加院内磋商的供应商以下简称“供应商”，是指参加磋商并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2合格的供应商

2.2.1 满足采购公告中供应商的资格条件要求的规定。

2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、采购文件的约束力

供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本采购文件的规定和约束。

5、采购文件构成

5.1 采购文件有以下部分组成：

（1）采购公告

（2）磋商须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评审方法与评审标准

（6）院内磋商响应文件格式

请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

5.2 采购的最小单位是包。采购服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分响应；采购服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位响应。

5.3 采购文件如果要求供应商提交备选响应方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

5.4 供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

6、采购文件的澄清

任何要求对采购文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间至少3日前按采购公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。

7、采购文件的修改

7.1 提交首次响应文件截止之日前，采购人或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人应当在提交首次响应文件截止时间至少3日前，通知所有获取磋商文件的供应商；不足3日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

7.2采购文件的修改将在南京市江宁医院官网公布，补充文件将作为采购文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

8、采购文件的语言、度量衡单位、货币

8.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，采购文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

8.3采购文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价。采购文件中另有规定的按规定执行。

9、响应文件构成

9.1磋商文件由以下部分组成

（1）资格审查响应对照表

（2）符合性审查响应对照表

（3）磋商响应报价表

（4）技术参数响应及偏离表

（5）商务条款响应及偏离表

（6）其他（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

9.2 供应商应当根据采购文件要求编制响应文件，响应文件应对采购文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的响应文件中逐条标明满足与否。

10、证明供应商资格及符合采购文件规定的文件

10.1供应商应按要求提交资格证明文件及符合采购文件规定的文件。

10.2供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力独立履行合同的文件。

10.3供应商除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

10.4供应商应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合采购文件规定的证明文件。

10.5证明供应商所提供服务与采购文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

11、磋商响应报价表

11.1 供应商应按照采购文件规定格式填报磋商响应报价表，每项只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

11.2 标的物

采购人需求的相关货物或服务等。

11.3其它费用处理

采购文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。

12、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及磋商服务说明

12.1 对采购文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

12.2 供应商认为需要的其他技术文件或说明。

13、供应商的服务承诺应按不低于采购文件中商务要求的标准。

提供供应商有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力（如有）。

14、响应文件的递交

14.1 电子响应文件的递交供应商在提交纸质标书时同步提交。

14.2供应商应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

15、响应文件的拒收

采购人拒绝接收在其规定的磋商截止时间后提价的任何响应文件。

16、磋商

采购人在采购公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。供应商应当按照文件规定，参加磋商活动。

17、磋商小组

17.1磋商开始后，采购人将立即组织磋商小组进行评审。

17.2磋商小组由需求科室代表和有关技术、经济等方面的专家组成，不少于5人。

17.3磋商小组独立工作，负责评审有效响应文件并确定成交候选供应商。

18、评审过程的保密与公正

18.1评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

18.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

18.3 在评审期间，代理机构将设专门工作人员与供应商联系。

18.4 采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

19、磋商的澄清

19.1评审期间，磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件以电子函件形式提交但并非对每个供应商都作澄清要求。

19.2接到磋商小组澄清要求的供应商应按磋商小组规定的时间和格式提交澄清内容响应文件，并发送至医学装备部邮箱。

19.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

20、对响应文件的初审

20.1响应文件初审分为资格审查和符合性审查。

20.1.1资格审查：依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查。以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

20.1.2符合性检查：依据采购文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

20.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购人将现场告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

20.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

20.3如果响应文件实质上没有响应采购文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

20.4 供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。

21、磋商程序及评审方法和标准

21.1磋商程序

21.1.1 对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组现场通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并加盖电子签章。

21.1.2 采购文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

采购文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

21.1.3 供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其响应按无效响应文件处理。最后报价已投标人签字即为有效。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

21.1.4在采购内容和采购需求不变的情况下，供应商次轮报价及最后报价均不得高于首轮报价，否则作无效标处理。供应商分项报价按首轮报价与最终报价调整比例进行同比调整。

21.1.5根据财库〔2026〕2号文件，评审委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求，包括：

（一）1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

提醒：采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价响应审查后，属于前述第1项至第4项情形的，相关供应商在30分钟内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。

采购人应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

21.2 评审方法和标准

21.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

21.2.2评审标准

见本采购文件第五章规定。

22、无效响应及采购活动终止的情况

22.1无效响应条款

22.1.1 供应商未按照采购文件要求提供电子磋商响应文件的。

22.1.2 供应商不具备采购文件中规定资格要求的。

22.1.3 未通过符合性审查的。

22.1.4 不符合采购文件中规定的其他实质性要求和条件的（本采购文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

22.1.4 供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

22.1.5 响应文件未按照采购文件要求加盖签章。

22.1.6 其他法律、法规及本采购文件规定的属无效响应的情形。

22.2 采购活动终止的情况：

22.2.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

22.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

22.2.3 除本磋商文件第26.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

22.2.4 因重大变故，采购任务取消的。

23、确定成交单位

23.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商。

23.2 采购人应根据磋商推荐的成交候选人，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，原则综合评分第一名为中标候选人，若因不可抗因素或厂家无法正常提供服务的情况下，进行顺位递补。

23.3 医院将在南京市江宁医院官网发布成交公告，公告期限为1个工作日。

23.4 若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

23.4.1 提供虚假材料谋取成交的；

23.4.2 向采购人、需求科室贿赂或者提供其他不正当利益的；

23.4.3 恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

23.4.4 属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；

23.4.5 与采购人或者其他供应商恶意串通的；

23.4.6 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

23.4.7 不符合法律、法规的规定的。

24、质疑与投诉

24.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。

24.2供应商认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

24.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起3个工作日内提出。

24.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起3个工作日内提出。

24.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起3个工作日内提出。

24.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

24.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

24.5 采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购人质疑接收人及联系方式见采购文件第一章。

24.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。

24.7 以下情形的质疑不予受理

24.7.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

24.7.2 超出政府采购法定期限的质疑。

24.7.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

24.7.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

24.7.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

24.8 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

24.9采购人应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

24.10质疑供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向医院纪委监察提起投诉（院监察室电话：025-52087303）。

24.11供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

25.签订合同

25.l成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

25.2采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对采购文件确定事项和成交供应商响应文件作实质性修改。

第三章 合同条款及格式

设备采购合同

甲方：南京市江宁医院

乙方：

合同签署地点：南京市江宁医院湖山路院区

为了维护甲乙双方的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规的规定，以及采购项目（项目编号：JNYYYXZBBSBZC-20       ）《磋商文件》、乙方《投标文件》，甲方为       科购置设备，经过院内磋商，确定乙方为供货商，特订立本合同。

第一条  采购清单

| 设备名称 | 品牌 | 型号 | 注册证号 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总金额（大写/人民币）： |  |  |  |  |  | 小写：￥ |  |  |  |

- 上述价格含设备制造、包装、仓储、运输、退换货、安装、调试以及提供相应的培训，验收合格之前和质保期内备品、备件发生的所有含税费用，以及包装拆除物的清理费用。

- 质保期内的维护、保养（含设备所有部件）与技术支持等事项而发生的一切费用，均已包含在合同总价中，由乙方自行承担。

- 乙方未按本合同约定提交设备所产生的任何费用由乙方负责，甲方对由此所引起的任何价格变动不予承认。

第二条  付款条件与方式

- 设备验收合格且正常运行后，甲方收到发票后按照医院规定进入付款流程，合同总额1万元以上首次支付合同总额的90%货款，正常使用一年无息付清尾款，尾款支付按照尾款支付申请表执行。合同总额1万元以下及1500元以上支付合同总额的100%货款。

- 在达到本合同约定的付款条件后，乙方应向甲方出具正式合法的全额增值税发票，在乙方向甲方提出付款申请并提供发票之前，甲方有权拒绝付款。因乙方原因致使甲方未能及时付款所产生的责任由乙方负责，甲方不承担违约责任。

- 涉及试剂类设备除试剂外不产生其他任何费用。

第三条  供货方式及时间

- 本次采购采用乙方送货的供货方式，免费安装、调试完毕方视为交付甲方，在交付甲方之前所供货物毁损、灭失的责任均由乙方承担。

- 预计到货时间：合同签订后   天。交货地点：甲方指定地点。

- 乙方应采取适当的、符合运输方式的包装、固定方式，因包装、固定不当对所供设备造成损毁责任由乙方承担，乙方的安装、调试等行为不得对甲方使用造成不良影响。

- 特别提醒：设备到货时间，乙方至少提前三天通知甲方医学装备部设备质控科（电话：025-52087505），以便甲方安排好相关收货工作。设备到达甲方医院时，乙方代表必须同时到达，由乙方负责卸货并搬运至甲方指定的地点，待设备搬运完毕后，甲乙双方办理交接手续。如未按上述规定执行，造成的一切后果全部由乙方承担。

第四条  质量标准及要求

- 乙方保证所供设备是完全符合谈判时确定的原厂生产的、全新、未使用过的产品（包括零部件），设备出厂日期不得早于到货日期陆个月（或180天）。乙方须保证所供产品质量合格，不得弄虚作假、不得提供假冒伪劣产品或任意提供合同外产品，如果设备的质量或规格与合同不符，或证实设备有缺陷（包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等），乙方应在接到甲方通知后5个工作日内更换成达标设备，其费用由乙方负担。同时，甲方有权要求延长设备的保修期。由于设备质量引起的医疗纠纷，乙方承担全部的法律和经济责任。

- 乙方保证向甲方提供的设备满足中国国家标准及相关行业标准。根据国家规定，如需要提供3C认证证书和标记的设备及有关配置，必须提供上述证书和标记。

- 特别提醒：a、所提供医疗器械产品注册证必须真实有效；b、所提供设备上的中文品名、型号及产品说明书所注适用范围必须与医疗器械产品注册证所标明的完全一致；c、医疗设备上的铭牌必须标注医疗器械注册证号；d、发票上所列品名与型号必须与合同所列品名与型号完全一致：e、其他未提及事项必须符合国家食品药品监督管理局的相关规定。

第五条  安装、调试与验收

- 乙方必须在甲方指定的地点免费进行设备的安装，安装所需的相应配套设施由乙方自行负责解决，用户提供必需的现场安装条件，并给予必要的配合。如现场安装需特殊条件，乙方在合同签订后 2个工作日内，给出场地要求，1 工作日内完成场地施工。乙方免费提前为甲方提供设备安装图纸，并充分协助甲方做好机房的准备工作（如必要的话）。乙方需于合同签订之日起    个工作日内完成交货及相应的安装、调试、正常运行和现场培训工作，确保所供设备符合本合同约定的质量、数量、技术参数及要求，否则将按照合同约定承担违约责任。

- 设备到货时乙方必须提供随货同行单，随货同行单内容必须涵盖设备名称、型号、序列号、数量、设备单价、生产日期、有效期/使用寿命、生产许可证号、注册证号、生产厂家、发货单位名称、发货地址、联系方式、发货日期、收货单位、收货地址、联系方式等信息。

- 乙方必须提供产品必备的证件，包括注册证（含附件产品技术要求）、原厂出具的合格证明文件、安全认证、中文标签、经营及生产资质、海关报关单、商检合格证明等并加盖公章，操作手册、简易操作流程卡、维修手册（含详细电路图）一并提供，及以上技术资料的电子版，如资料不全，甲方不予验收，因此产生的损失由乙方自行承担。

- 特别提醒：设备安装时，乙方负责设备的免费安装和调试，但乙方必须事先与甲方的医学装备部设备质控科联系，并与设备质控科共同参与，否则引起的一切责任由乙方承担。

- 设备安装后，乙方应在甲方的监督下进行调试，调试结果符合国家、行业及本合同约定的技术指标方视为符合交付条件。乙方所提供的设备安装调试完成后，甲方最终用户必须按本合同所约定的货物清单及要求对货物的品牌、外观、规格、数量、配件及安装调试后的使用性能、运行状况及其他情况进行验收，乙方必须在验收现场提供必要的技术支持。甲方最终用户应在乙方所提供的设备安装调试完成后选个工作日内验收完毕。若有歧义，甲方有权委托国内具有相关资质的单位对该设备进行质量检测，检测结果对于乙方有约束力，费用由乙方承担。

- 技术培训：在安装过程中或安装结束后，乙方工程师或有关人员有义务对甲方工程师和操作人员进行现场维修、保养、操作培训并提供快捷操作指南（制作二维码卡片贴于设备醒目处），解答甲方人员提出的问题。必要时提供正规培训班培训，确保操作人员掌握完成日常工作所需的基本操作方法为止，工程师掌握基本的维护保养操作技术为止。大型设备、特种设备或有特殊要求的高风险设备须提供满足学时要求的人员培训证明文件。详见乙方的承诺书。

- 经验收发现设备与合同规定不符或验收不合格，甲方有权拒绝接受并要求乙方无条件换货或退货，由此引起的一切损失由乙方承担。如设备在保证期内被证明存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，甲方有权凭有关证明文件向乙方提出索赔。

- 原则上，设备到货试运行至少15个工作日后方可进行验收签字，设备验收后30个工作日内如甲方发现技术指标异常或提出其他异议的，乙方应在5个工作日内负责解决。

- 设备安装后乙方需积极配合甲方完成验收工作，若因乙方原因未在设备到货后3个月内完成验收，则合同作废，乙方需无偿撤回已安装设备。若到货设备不符合合同或验收要求，需要换货，则乙方需在3个月内完成换货及验收工作（国产设备），进口设备需在6个月内完成换货及验收，若更换产品仍不合格，则合同作废，乙方承担所有损失。

第六条  服务条款

- 乙方提供的设备免费保修   年。设备保修启始期以医院验收完成为准，保修期内易耗品仍需免费提供，不与易耗品使用期限挂钩。保修期以甲方验收报告签订日始，按365天/年计，保修范围包括合同中所有配置和第三方产品，且不排除人为因素。并确保设备开机率≥98%，如设备故障停机率超过2%（一年按365天计算，每年7天），保修期顺延：多停机一天，延保两周。保修期满，若续保，保修费不得超过产品总价的5%（具体保修费由双方另行商议）。

- 如设备发生故障，乙方在接到甲方报修电话后1小时之内响应，3小时内到达甲方现场（若无维修站点，24小时内到达现场），48小时内修复或免费提供备用机，否则甲方可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由乙方承担。如有特殊情况，乙方应立即电话通知甲方不能响应的原因，在获得甲方同意后，才可推迟响应时间。

- 保修期内提供每年    次保养（质控），或制定有效保养（质控）计划，并按计划执行，每年提供保养（质控）分析报告，并经甲方工程师签字确认，留档备查，若未按合同要求提供保养服务，设备将自动延保1年。保修期内质控或者计量检测不合格的，乙方必须免费承担校准检修服务，直至检测合格。

- 无论在保修期内还是保修期外，乙方必须上门维修。出保后的维修，只收取配件成本费，免收上门费、人工费和其他工时杂费。乙方工程师至甲方维修本设备，必须事先与甲方医学装备部设备维修科取得联系，并做相应登记；在维修过程中与甲方工程师共同完成维修工作。否则引起的一切责任由乙方负责。

- 如设备软件升级，乙方负责免费软件升级，保证软件为在国内已取得注册证认证的最新、最高版本。

- 如有设备具有远程维修诊断功能，乙方需在签订合同前告知甲方，并按甲方要求签订保密协议及承诺书后，乙方按照甲方要求负责免费为甲方安装，并在保证数据安全的前提下进行远程操作。

- 如乙方提供的设备设有维修软件密码，乙方保证无条件地为甲方免费打开，直至最底层维修模式。

- 若该设备涉及网络问题，甲方只负责提供一个网络接口，设备内部的局域网建设由乙方负责提供。

- 乙方须免费开放所投产品的所有输入输出接口，能与甲方现有网络及信息系统对接。如接入第三方系统产生费用，该费用由乙方承担。

- 乙方承诺在设备使用期间，该设备对应专机专用耗材保证无条件正常供应，若发生因耗材停产造成设备无法使用的情况，由乙方承担该设备停用开始时的折旧费。

第七条  违约责任

- 自本协议生效之日起，双方应严格依约履行。若任何一方违反本协议规定，应赔偿由此给其他方造成的损失。

- 如果乙方没有按照合同规定时间交货的，每逾期一日，乙方应按逾期交付货物价款总值的1%计算，向甲方支付逾期交货违约金，但该违约金总额不超过合同总金额的30%。乙方延期交货10日以上的，则视为乙方不能交货，甲方有权因此解除本合同。

- 乙方向甲方提供假冒伪劣产品的，乙方按本批次所购产品金额的10倍向甲方支付赔偿金。

- 乙方其他违约行为的，乙方自愿按违约期内甲方向乙方购货总额的30%计算，向甲方支付违约金。如果乙方违约，在收到甲方通知后的10日内没有或拒不承担违约责任的，乙方同意则甲方有权从尚未支付乙方的购货价款中扣回违约金。

- 因乙方的违约行为给甲方造成损失的（包括所有直接和间接损失），如果违约金不足以补偿该损失部分的，甲方有权继续要求乙方赔偿甲方所有实际损失，并保留追偿的权利。

- 乙方对本合同所约定的设备价格负责，如果产生与设备价值、成本相关的任何法律纠纷由乙方承担，甲方不承担任何相关法律责任。

- 乙方保证提供的商品、服务不存在任何法律纠纷，甲方在使用该商品或服务以及其中的任何一部分时，不侵犯任何的专利权、商标权、工业设计权或其他知识产权，如收到来自第三方的侵权诉讼或索赔，所有责任及由此造成的损失由乙方承担。

- 以上各项交付的违约金并不影响乙方继续履行本协议的其他各项义务。

- 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任，由此导致的甲方损失包括但不限于诉讼费、鉴定费、侵权赔偿、律师费等费用应当由乙方赔偿给甲方。

第八条  合同解除与终止

- 本合同签订后，任何一方无正当理由均不得单方解除合同，否则应按照本合同总价款的30%承担违约责任。

- 一方违约，经他方催告并在合理期限内仍未履行或整改到位的，守约方有权单方解除合同，并要求违约方按照本合同总价款的30%承担违约责任。合同解除文件自实际送达之日起生效，如发生拒收，则自合同解除文件向本合同中记载的甲乙双方联系地址发出之日起生效。

- 任何一方由于下列原因而导致不能或暂时不能履行全部或部分合同义务的，不负责任：水灾、火灾、地震、干旱、战争或其他任何在签约时不能预料、无法控制且不能避免和克服的事件。但受不可抗力影响的一方，应尽快地将所发生的事件通知对方，并应在事件发生后15天内将有关机构出具的不可抗力事件的证明寄交对方。

第九条 保密条款

- 双方对于本协议的签订、本协议的内容、本协议的履行以及因履行本协议而获知的甲方的技术、商务、管理（及甲方患者的）等相关信息应承担保密义务。未经甲方书面同意，不得向任何第三方泄露。法律、行政法规另有规定者除外。

- 双方应确保己方人员遵守本条约定保密义务，否则由此产生的一切后果由违约方承担责任。

- 本条约定在本协议解除、终止或被认为无效后仍然有效。

第十条 其他

- 双方应本着友好协商的原则，解决与本合同有关的一切争议。如一方不愿协商或协商开始后30日内无法解决，应提交甲方所在地人民法院裁决。

- 有关本采购项目的采购文件以及相关函件（如澄清函、确认函等）、供应商投标文件均构成本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

- 本合同未尽事宜及变更，应由甲乙双方另行签订书面补充协议确定。

- 本合同一式叁份，经双方签字盖章并加盖骑缝章后生效。甲方执贰份，乙方执壹份，具有同等效力。

| 甲方（盖章）：南京市江宁医院 | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 地址：江宁区东山街道湖山路169号 | 地址： |
| 电话：025-52087332 | 电话： |
| 法定代表人（签字）： | 法定代表人（签字）： |
|  | 手机： |
| 经办人（签字）： | 项目经理（签字）： |
|  | 手机： |
|  | 开户行： |
|  | 账号： |
| 日期： 年 月 日 |  |

附件1：设备配置清单、设备配套耗材/试剂清单（有配套耗材/试剂需附）

附件2：南京市江宁医院医疗设备供应商验收须知

附件3：南京市江宁医院医疗设备安装（含维修）单位消防、安全生产、治安管理承诺书

附件4：南京市江宁医院医药产品购销廉洁条例

附件5：南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

- 项目需求

| - 分包 | - 货物名称 | - 数量 | - 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 01 | - 人体成分分析仪 | - 1台 | - 院方指定地点 |

一、技术规格

1.测试原理：直接节段多频率生物电阻抗测试法；

2.电阻抗(Z)：通过≥6个不同的频率（1KHz、5KHz、50KHz、250KHz、500KHz、1000KHz）分别在≥5个节段部分（右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢）进行≥30个电阻抗测量；

3.电抗(Xc)：通过≥3个不同的频率（5KHz、50KHz、250KHz）分别在≥5个节段部分（右上肢、左上肢、上肢、躯干、右下肢、左下肢）进行≥15个电抗（Xc）、相位角（θ）测量；

★4.测量方式:采用≥8点电极，电阻抗范围在10-1000Ω，通过≥6个不同的频率在身体四肢同时进行全身测量，电极类型至少具备接触式金属电极（无耗材）和粘贴式电极（每次检测需要一次性电极片），接触式金属电极至少具备拇指、中指和脚踝电极，电极采用便于更换的插拔式设计；

5.可分别采用躺姿、坐姿、站姿进行测量；

6.可以测量身体内部安装有金属者（例如心脏支架、骨科手术置入的金属内固定物等），但是植入心脏起搏器患者除外，以便于能够满足多场景下使用；

7.人体成分计算方法：采用生物电阻抗法，测量结果不受性别和年龄的影响；

8.测量年龄范围：至少3～99岁，不仅可以用于成人，还可以测试18岁以下人群；

9.可移动性：移动型，配备台车；

10.体成分报告纸内容至少包含：细胞内水分(ICW)，细胞外水分(ECW)，身体总水分(TBW)，蛋白质，无机盐，体脂肪，肌肉量，去脂体重，体重，骨骼肌含量，体脂百分比，BMI，节段肌肉分析，节段水分分析，身体总水分及节段水分比率(ECW/TBW)，BCM(Body Cell Mass)，BMC(Bone Mineral Content)，AC(Arm Circumference)，AMC(Arm Muscle Circumference)，腰围，内脏脂肪面积，基础代谢量，TBW/FFM，骨骼肌指数(SMI)，体水分测量历史记录；

11.显示LOGO:报告纸显示中名称、地址、联系方式；

12.BIVA矢量图（生物阻抗向量分析图）输出功能

13.体型（基于BMI和体脂百分比分为：运动员体型、偏胖、肥胖、肌肉型、健康型、苗条肌肉型、苗条、隐性肥胖、消瘦型、偏瘦型）

★14.测量电流：双电流模式，70μA-90μA（当电流频率在1KHz时），370μA-430μA（当电流频率5KHz及以上频率）；

△15.可以管理肾病患者的干体重，具备透析模式选择:透析前、中、后，血管通路位置选择，麻痹部位，并具备干体重数据及透析量建议（包含可区分合并糖尿病及低蛋白血症的透析建议）；

16.每个节段和频率的电阻抗值（电阻抗、电抗、相位角）；

17.保存结果:输入ID可储存检测结果(可储存≥10万个数据)；

△18.输入方式:主机上至少具备原装触摸屏和键盘输入两种方式（非旋钮和外接键盘）；

19.外部接口至少包含：RS-232C 1个、USB Slave 1个，USB Host 1个；

二、★配置要求

1.人体成分分析仪主机 1台

2.金属接触式电极 1套

3.粘贴式手部和足部电极 1套

4.ECG电极贴片 1包

5.专用手推车 1台

6.中文数据管理软件 1套

7.台式电脑 1台

8.激光打印机 1台

三、免费质保期

- 投标人应对所提供的货物提供≥2年整机质保服务，质保期内软件免费更新。若投标产品为进口产品，则投标人应对所提供的货物提供≥2年原厂整机质保服务，质保期内软件免费更新。针对上面内容提供证明材料。

四、设备使用寿命

- 设备铭牌或说明书中对设备使用寿命的明确规定，非医疗设备，供应商提供生产厂家关于设备使用寿命的承诺函，明确使用期限或寿命。

五、项目服务要求

- 1.设备到货、安装及调试方案：包括但不限于设备到货安装方案、操作流程、配送方案及追溯措施、安装完成后与采购人对接保障其运行的方案等

- 2.培训方案：包括但不限于质保期内和质保期外培训计划及方案，包括：培训内容、培训方法、培训师资等，若质保期外培训需付费，请在方案中明确，若无则视为所有培训方案均无费用产生。

- 3.质量管理与控制方案：供应商根据项目需求提供质量管理与控制方案，包括但不限于使用过程中发现的质量问题进行跟踪和处理，明确质控/校准周期及服务方案等。

- 4.售后服务方案：供应商根据项目需求提供售后服务方案，包括但不限于售后服务体系、售后服务机构及人员、售后服务应答及处理时间，质保期内设备巡检、保养、质控等方案，质保期外设备易损件维修报价、整机质保服务报价等。

| - 分包 | - 货物名称 | - 数量 | - 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 01 | - 病理蜡块柜 | - 25台 | - 院方指定地点 |

一、技术规格

△1.整组容量：≥12000块

△2.柜体采用国产优质 1.0 ㎜冷轧钢板

△3.抽屉：蜡块专用抽

二、★配置要求

1.主体柜包含底座、抽屉。

三、免费质保期

- 投标人应对所提供的货物提供≥3年整机质保服务，质保期内软件免费更新。若投标产品为进口产品，则投标人应对所提供的货物提供≥3年原厂整机质保服务，质保期内软件免费更新。针对上面内容提供证明材料。

四、设备使用寿命

- 设备铭牌或说明书中对设备使用寿命的明确规定，非医疗设备，供应商提供生产厂家关于设备使用寿命的承诺函，明确使用期限或寿命。

五、项目服务要求

- 1.设备到货、安装及调试方案：包括但不限于设备到货安装方案、操作流程、配送方案及追溯措施、安装完成后与采购人对接保障其运行的方案等

- 2.培训方案：包括但不限于质保期内和质保期外培训计划及方案，包括：培训内容、培训方法、培训师资等，若质保期外培训需付费，请在方案中明确，若无则视为所有培训方案均无费用产生。

- 3.质量管理与控制方案：供应商根据项目需求提供质量管理与控制方案，包括但不限于使用过程中发现的质量问题进行跟踪和处理，明确质控/校准周期及服务方案等。

- 4.售后服务方案：供应商根据项目需求提供售后服务方案，包括但不限于售后服务体系、售后服务机构及人员、售后服务应答及处理时间，质保期内设备巡检、保养、质控等方案，质保期外设备易损件维修报价、整机质保服务报价等。

- 评审方法及评审标准

一、资格审查

采购人按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 具有独立承担民事责任的能力 | 符合采购文件规定 |
| 投标产品及投标人资质证书 | 符合采购文件规定 |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 符合采购文件规定 |
| 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 符合采购文件规定 |
| 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 符合采购文件规定 |
| 无重大违法行为声明 | 符合采购文件规定 |
| 南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书 | 符合采购文件规定 |
| 信用中国报告 | 符合采购文件规定 |
| 承诺函 | 符合采购文件规定 |
| 投标材料真实性及购销廉洁声明 | 符合采购文件规定 |
| 法律、行政法规规定的其他条件 | 符合采购文件规定 |
| 符合联合体规定 | 符合采购文件规定 |
| 特定资格要求（如有） | 符合采购文件规定 |

二、符合性审查

符合性审查是指依据采购文件的规定，从商务和技术角度对响应文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求做出响应。

未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 磋商响应函 | 符合采购文件的要求 |
| 法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书 | 符合采购文件的要求 |
| 签署和盖章符合要求 | 符合磋采购文件规定 |
| 磋商响应报价表 | 格式、填写要求符合采购文件规定（报价未超过预算或最高限价）（如有耗材/试剂必须满足南京市平台中标产品挂网） |
| 响应文件对磋商文件的实质性条款的响应性 | 符合采购文件规定 |
| 配送服务承诺书（如有耗材/试剂） | 符合采购文件规定 |

三、评分办法—综合评分法

1、评审标准

（一）价格分（30分） 1.1价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的供应商投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×30分。分值保留小数点后2位。 （二）技术规格响应情况（32分） 2.1根据投标人提供的技术参数偏离表，并结合所投产品的证明材料，参照招标文件对产品技术参数、性能的要求进行评议。完全满足招标文件技术参数要求的得32分。带★技术指标为核心参数，有一项负偏离则视为投标产品不符合采购需求，投标供应商取消竞资格；带△号的技术指标为重要技术指标，带△的参数要求每负偏离一个扣3分；一般参数要求每负偏离一个扣1.5分（缺项漏项视为负偏离）。 （投标人需按照本采购文件第四章的技术要求，在“技术参数响应及偏离表”中如实详细填列所投产品的参数，并按采购文件要求提供相应证明材料并在偏离表中标明所在页码，否则评标委员会有权做负偏离处理） - 免费质保期（8分） 满足基础质保期，基础分2分，每增加1年增加1分，最高8分。 - 设备使用寿命（8分） 包1基础使用寿命6年，包2基础使用寿命10年，基础分2分，每增加一年增加1分，满分8分。 （五）项目服务方案（16分） 5.1设备到货、安装及调试方案：根据供应商提供的设备到货安装方案、操作流程、配送方案及追溯措施、安装完成后与采购人对接保障其运行方案进行评审。 方案非常全面、科学性强、可行性强的得4分； 方案较为全面、科学性较强、可行性较强的得3分； 方案不够全面、科学性一般、可行性一般的得2分； 其他或未提供的不得分。 5.2培训方案：评标委员会对培训方案进行评审，培训计划及方案应包括但不限于：培训内容、培训方法、培训师资等。 方案非常全面、培训内容非常丰富、培训师资配备非常充足的得4分； 方案较为全面、培训内容较为丰富、培训师资配备齐全的得3分； 方案简单、培训内容简单的得2分； 其他或未提供的不得分。 5.3质量管理与控制方案：根据投标人提供的质量管理与控制方案进行综合评分（包括但不限于使用过程中发现的质量问题进行跟踪和处理，明确质控/校准周期及服务方案）。 方案非常全面、科学性强、可行性强的得4分； 方案较为全面、科学性较强、可行性较强的得3分； 方案不够全面、科学性一般、可行性一般的得2分； 其他或未提供的不得分。 5.4售后服务方案：供应商根据项目需求提供售后服务方案，包括但不限于售后服务体系、售后服务机构及人员、售后服务应答及处理时间，质保期内设备巡检、保养、质控等方案，质保期外设备易损件维修报价、整机质保服务报价等进行评审。 方案合理全面、响应时间迅速、服务人员齐备得4分； 方案较合理、响应时间较迅速、服务人员较齐全得3分； 方案简单、响应时间速度一般得2分； 其他或未提供的不得分。 （六）投标人履约能力（6分） 6.1根据投标人自2023年1月1日以来的同型号同供应商项目销售业绩进行评分，每提供1个业绩证明得2分，最多得6分（提供合同、协议等证明材料，提供复印件加盖公章，复印件需清晰可见内容主体）。 - （七）附加项（+） - 若有配套耗材/试剂的，耗材/试剂综合评价情况将作为附加项纳入设备综合评分结果。

说明：

1.上述评分办法均以投标文件、评委的判断为准。

2.评标委员会不保证有效报价最低的供应商成交。

3.若供应商提供虚假资料，一经查实作无效响应文件处理。

4.有配套耗材/试剂的，耗材/试剂将按照《耗材/试剂评审标准》进行评价，评价结果将纳入设备综合评分附加项，按照最终综合评分进行排名。

2、耗材/试剂评审标准

（一）价格分（40分） 1.1报价最低者得满分（40分），最低报价为基准价，（基准价/供应商的报价）×满分40=供应商报价评分 1.2多个项目以项目收费占比平均值为报价 （二）产品采购平台性质及医保情况（15分） 2.1南京市医保甲类得5分、乙类得3分、丙类的1分，非医保则不得分。提供医保平台截图。（除项目收费及科室成本类耗材）。 2.2南京市采购平台产品性质为“优先”（南京市医保采购平台产品截图）得10分、南京市采购平台产品性质为“鼓励”得5分（南京市医保采购平台产品截图），如否则不得分。 （三）产品性能（20分） 评审专家现场根据产品的样品，结合彩页、说明书等对产品的性能、操作性等进行评分。 优于临床使用需求得20分； 符合临床使用需求得15分； 基本满足临床使用需得10分； 不满足临床使用需求0分。 （四）产品覆盖率（10分） 提供南京三级医院销售业绩，每份得2分，最高得10分（提供合同、供货发票、送货单等证明材料，提供复印件加盖公章，复印件需清晰可见内容主体，同医院同产品算一份）。 （五）售后服务（15分） 配送方案完善、时效高，售后服务体系健全、响应及时，质保承诺全面，得15分； 配送及售后方案基本完善，满足基础需求，得10分； 方案简单，保障能力不足，得5分。

- 南京市江宁医院院内磋商响应文件目录

欢迎生产企业、经营企业以及潜在供应商前来我院参与该项目的院内磋商。请按照以下清单准备磋商标书资料，并保证所提供的各种材料真实、有效、齐全，承担相应的法律责任。请按下列顺序装订：

| 序号 | 内容 | 要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 封面 | 包括项目编号、项目名称、品牌型号、供应商名称、联系人姓名及联系电话等 |  |  |  |
| 2 | 材料目录 | 标明材料页码 |  |  |  |
| 3 | 投标产品报价清单 | 设备有附件或核心配件的需分项报价 |  |  |  |
| 4 | 配套用耗材/试剂清单 | 如设备有配套使用耗材/试剂，必须提供所有需配套用耗材/试剂清单，并按照《南京市江宁医院耗材/试剂院内磋商材料目录》另准备纸质文件和电子文件。 |  |  |  |
|  | 类别 | 一类医疗器械 | 二类医疗器械 | 三类医疗器械 | 非医疗器械 |
| 5 | 标的产品资质 | 《第一类医疗器械备案凭证》 | 《中华人民共和国医疗器械注册证》（包括全部技术附件） | 《中华人民共和国医疗器械注册证》（包括全部技术附件） | 国家药监部门发文依据 |
| 6 | 供应商资质 | 《营业执照》 | 《营业执照》 《第二类医疗器械经营备案凭证》 | 《营业执照》 《医疗器械经营许可证》 | 《营业执照》 |
| 7 | 生产厂家授权书 | 建议提供 （进口必须提供） |  |  |  |
| 8 | 生产厂家资质 | 《营业执照》 《第一类医疗器械生产备案凭证》 | 《营业执照》 《第二类医疗器械经营备案凭证》 《医疗器械生产许可证》 | 《营业执照》 《医疗器械经营许可证》 《医疗器械生产许可证》 | 《营业执照》 |
| 9 | 法人授权书等 | 法人授权书（若法人进行直接投标，可不提供授权书）、公司法人身份证复印件、授权经销人员身份证复印件、授权经销人员在该公司所缴纳社保证明（近半年内至少一个月社会保险缴纳材料） |  |  |  |
| 10 | 技术参数响应及偏离表 |  |  |  |  |
| 11 | 设备配置清单 |  |  |  |  |
| 12 | 设备铭牌照片 | 若设备铭牌未明确设备使用寿命，则需提供说明书中相关说明，非医疗器械需提供生产厂家对设备使用寿命的承诺函 |  |  |  |
| 13 | 设备说明书 | 页码过多的可放部分内容，但必须包括：设备配置情况、设备是否有配套耗材、设备保养/消毒等内容、设备使用期限相关内容、设备软件版本信息、说明书版本信息，电子标书须提供完整说明书 |  |  |  |
| 14 | 项目服务方案 | 1.设备到货、安装及调试方案：包括但不限于设备到货安装方案、操作流程、配送方案及追溯措施、安装完成后与采购人对接保障其运行方案； 2.培训方案：包括但不限于：培训内容、培训方法、培训师资等； 3.质量管理与控制方案：包括但不限于使用过程中发现的质量问题进行跟踪和处理，明确质控/校准周期及服务方案； 4.售后服务方案：包括但不限于售后服务体系、售后服务机构及人员、售后服务应答及处理时间，质保期内设备巡检、保养、质控等方案，质保期外设备易损件维修报价、整机质保服务报价等。 |  |  |  |
| 15 | 供应商业绩情况 | 针对标的产品，供应商自2023年1月1日以来的同项目销售业绩，提供中标通知书或合同，非同型号产品或非供应商销售记录无效。 |  |  |  |
| 16 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明 |  |  |  |  |
| 17 | 参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |  |  |  |
| 18 | 供应商信用中国报告 |  |  |  |  |
| 19 | 磋商响应函 |  |  |  |  |
| 20 | 承诺函 |  |  |  |  |
| 21 | 南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书 |  |  |  |  |
| 22 | 投标材料真实性及购销廉洁声明 |  |  |  |  |

上述材料正本必须加盖公司的公章，复印公章无效，副本可为复印件，所有材料必须清晰，复印后无法辨别的资料均视为无效，要求提供正本一份，副本四份，电子标书一份，未按要求提供磋商文件的厂家即取消竞争资格。另，特别提醒，现场参与磋商人员代表必须为标书中法人授权的本公司职工，并由该人员或法人本人进行现场磋商活动。

南京市江宁医院

设备院内磋商响应文件

项 目 编 号：

项 目 名 称：

品 牌 型 号：

供 应 商 名 称 ：加盖公章

联 系 人：

联系电话：

日   期 ：         年         月        日

目录

- 一、投标产品报价清单

- 医疗设备报价单

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 注册证号 | 产地 | 单价（元） | 使用期限（与铭牌一直） | 免费质保期（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

医疗设备核心部件分项报价单

| 序号 | 配件名称 | 规格型号 | 单位 | 单价（元） | 说明书要求的更换周期（没有填无） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 备注 | 免费质保期原则上应包含所有核心配件及易损件，若有特殊情况请说明，若无视为默认包含在免费质保其中。 |  |  |  |  |

供应商： （盖章）

日  期：      年    月   日

- 产品资质

- 供应商资质

- 生产厂家授权书

- 生产厂家资质

- 法人授权书

本授权书声明：×××（供应商名称） 法定代表人×××（姓名） 授权×××（委托代理人的姓名、身份证号）为我方就××××（项目编号）项目的投标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务（含合同签订）。

本授权书于  年  月  日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证号码：

委托代理人联系电话：（手机）

法定代表人签字或盖章：

供应商名称（盖公章）：

日期：

附：法人身份证复印件

委托代理人居民身份证复印件

- 注：“法定代表人”授权其他人（必须为供应商正式员工，证明材料：近半年内至少一个月社会保险缴纳材料附后）投标的，须填写法定代表人身份证明书和本委托书。

- 技术参数响应及偏离表

| 序号 | 采购要求 | 磋商响应 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

单位名称：（加盖公章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或盖章）

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

- 设备配置清单（明确显示符合技术需求配置要求的配置，核心/主要配置需分项列明）

- 配置清单（单台）

| 序号 | 设备硬件配置 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备软件配置 | 版本（必须与注册证一致） | 功能 |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

- 设备铭牌照片

- 若设备铭牌未明确设备使用寿命，则需提供说明书中相关说明，非医疗器械需提供生产厂家对设备使用寿命的说明函。

- 设备说明书

- 页码过多的可放部分内容，但必须包括：设备配置情况、设备保养/消毒等内容、设备使用期限相关内容、设备软件版本信息、说明书版本信息，电子标书需提供完整说明书

- 项目服务方案

- 供应商业绩情况表

| 序号 | 设备名称 | 业主单位 | 设备品牌 | 设备型号 | 成交日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖公章）:

法定代表人（或授权代表）：     （签字或盖章）

日	期：	年	月	日

附：中标通知书或合同复印件（明确成交标的，内容清晰可见，否者视为无效）

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

供应商名称（加盖公章）：

日期：  年    月    日

- 参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（加盖公章）：

日期：  年    月    日

- 信用中国报告

- 磋商响应函

南京市江宁医院：

根据贵方的       号磋商文件，正式授权下述签字人_________ (姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务。

2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

6.与本磋商采购有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

法定代表人姓名（签字或盖章）：         联系电话：

供应商名称（盖CA电子公章）：

日 期：________年____月____日

- 承诺函

南京市江宁医院：

根据已收到的项目编号为（项目编号）的（项目名称）的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特作出如下承诺：

1.本单位与其他参与本项目采购活动的供应商之间，不存在单位负责人为同一人的情况，也不存在直接控股、管理关系。

2.除本项目为单一来源采购项目的情况外，本单位未为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，且不会在本项目中参与上述服务之外的其他采购活动。

本单位承诺以上内容真实有效，若经查实存在虚假陈述，愿意承担由此产生的一切法律责任和后果，包括但不限于取消参与资格、中标（成交）无效等。

供应商名称：           （盖公章）

日期：    年    月   日

- 南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

20  年  月  日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 二〇 年 月 日 |  |  |

- 投标材料真实性及购销廉洁声明

承诺书

南京市江宁医院：

针对贵院此次论证，我公司郑重承诺：所提供资料（以骑缝章为准）真实有效，无任何虚假成分。如有虚假，由此产生的一切后果由本公司承担。

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药销售行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，我公司郑重承诺并遵守：

一、我方按照《民法典》及本承诺购销各类物资及服务。

二、我方不以回扣、宴请等方式影响医院工作人员采购或使用产品的选择权，不在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿等费用。

三、我方指定销售代表承诺在工作时间到医院指定地点联系商谈，不到住院部、门诊部、医技科室等推销产品，不借故到医院相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费等。

四、我方如违反本承诺，一经发现，医院有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如我方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发[2013]50号）相关规定处理。

五、本承诺作为产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等法律效力。

公司（签章）：

年   月   日

南京市江宁医院耗材/试剂院内磋商材料目录

投标供应商必须提供符合我院要求的磋商材料，保证所提供的各种材料真实、有效、齐全，承担相应的法律责任，请按下列顺序装订（以下所提供材料都作为最后评分依据）：

| 序号 | 内容 | 要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 封面 | 包括项目编号、产品注册证名称、生产厂家名称、供应商名称、联系人姓名及联系电话等 |  |  |  |
| 2 | 材料目录 | 标明材料页码 |  |  |  |
| 3 | 投标产品报价清单 | 填报耗材试剂必须满足南京市平台中标产品挂网，并按评分要求提供证明材料（按报价单顺序依次附南京市平台中标产品挂网截图），如填报产品信息有误则该投标文件无效。 |  |  |  |
|  | 类别 | 一类医疗器械 | 二类医疗器械 | 三类医疗器械 | 非医疗器械 |
| 4 | 标的产品资质 （按照报价单顺序摆放） | 《第一类医疗器械备案凭证》 | 《中华人民共和国医疗器械注册证》（包括全部技术附件） | 《中华人民共和国医疗器械注册证》（包括全部技术附件） | 国家药监部门发文依据 |
| 5 | 供应商资质 | 《营业执照》 | 《营业执照》 《第二类医疗器械经营备案凭证》 | 《营业执照》 《医疗器械经营许可证》 | 《营业执照》 |
| 6 | 生产厂家资质 | 《营业执照》 《第一类医疗器械生产备案凭证》 | 《营业执照》 《医疗器械生产许可证》 | 《营业执照》 《医疗器械生产许可证》 | 《营业执照》 |
| 7 | 生产厂家授权书 | 全流程授权不可断档 |  |  |  |
| 8 | 法人授权书等 | 法人授权书（若法人进行直接投标，可不提供授权书）、公司法人身份证复印件、授权经销人员身份证复印件、授权经销人员在该公司所缴纳社保证明（近半年内至少一个月社会保险缴纳材料） |  |  |  |
| 9 | 产品说明书 |  |  |  |  |
| 10 | 产品彩页（样品） |  |  |  |  |
| 11 | 供应商业绩情况 | 针对标的产品，供应商自2023年1月1日以来的同项目销售业绩，提供在南京其他三级医院的合同、供货发票、送货单等相关资料，非同型号产品或非供应商销售记录无效。 |  |  |  |
| 12 | 配送服务承诺书 | 产品配送供货商为我院在院配送公司，如无则自愿转配送在院供货商，服从医院SPD运营管理。 |  |  |  |
| 13 | 供应商售后服务 | 1.有明确的售后服务人员组成（提供公司人员管理组织架构相关材料）； 2.有应急供货措施或制度（提供相关制度文件材料）； 3.有明确的不良事件发生后的处置方案或措施； 4.能配合医院关于医用耗材/试剂管理的相应要求及制度（提供承诺书）； 5.能24小时内响应，到院处理各项问题事务（提供承诺书） |  |  |  |
| 14 | 南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书 |  |  |  |  |
| 15 | 投标材料真实性及购销廉洁声明 |  |  |  |  |

上述材料正本必须加盖公司的公章（复印公章无效），所有材料必须清晰，复印后无法辨别的资料均视为无效，要求提供正本一份，副本四份（电子标书与设备可放一起），副本可为复印件，样品若干。未按要求提供投标材料的供应商即取消竞争资格。

南京市江宁医院

耗材/试剂院内磋商响应文件

项 目 编 号：

产 品 名 称：

生产厂家名称：

供 应 商 名 称 ：加盖公章

联 系 人：

联系电话：

日   期 ：         年         月        日

目录

- 投标产品报价清单

可单独收费耗材报价单（试剂除外）

| 序号 | 产品名称 （注册证名称） | 生产厂家 | 规格型号 | 注册证号 | 供应商名称 | 南京市平台中标编码 | 南京市医保编码（CL） | 医保分类 | 医保自付比例 | 医保支付上线 | 贯标编码 （27位） | 单位 | 中标价 （元） | 报价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

非单独收费耗材报价单（试剂除外）

| 序号 | 产品名称 （注册证名称） | 生产厂家 | 规格型号 | 注册证号 | 供应商名称 | 南京市平台中标编码 | 南京市医保编码（CL） | 项目收费名称 | 项目收费价格 | 贯标编码（27位） | 单位 | 中标价 （元） | 报价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 试剂单项报价明细单

| 序号 | 项目收费名称 | 项目收费编码 | 项目收费价格（元） | 项目包含试剂注册证名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 注册证号 | 中标编码 | 试剂中标价（元） | 试剂报价（元） | 单人份（或每ML）报价（元） | 单人份（或每ML）项目收费占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 例：甲收费项目 |  | 例：100 | 试剂A |  |  |  |  |  |  | 例：20 | 20% |
|  |  |  |  | 试剂B |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 不够增行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 不够增行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计比值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目收费平均值 *项目收费平均值=单人份（或每ML）项目收费占比合计/填报项目总数量，结果保留两位小数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商： （盖章）

日  期：      年    月   日

- 产品资质

- 供应商资质

- 生产厂家资质

- 生产厂家逐级授权书

- 法人授权书

本授权书声明：×××（供应商名称） 法定代表人×××（姓名） 授权×××（委托代理人的姓名、身份证号）为我方就××××（项目编号）项目的投标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务（含合同签订）。

本授权书于  年  月  日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证号码：

委托代理人联系电话：（手机）

法定代表人签字或盖章：

供应商名称（盖公章）：

日期：

附：法人身份证复印件

委托代理人居民身份证复印件

- 注：“法定代表人”授权其他人（必须为供应商正式员工，证明材料：近半年内至少一个月社会保险缴纳材料附后）投标的，须填写法定代表人身份证明书和本委托书。

- 产品说明书

- 彩页（或现场提供样品）

- 供应商业绩情况表

| 序号 | 耗材/试剂名称 | 业主单位 | 生产厂家 | 注册证号 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖公章）:

法定代表人（或授权代表）：     （签字或盖章）

日	期：	年	月	日

附：合同、供货发票、送货单等相关资料（内容清晰可见，否者视为无效）

- 配送服务承诺书

## 南京市江宁医院：

## 根据已收到的项目编号为（项目编号）的（项目名称）的磋商文件，我方在参加本项目院内磋商活动中，配合贵院规范配送服务及SPD供应链管理工作，自愿遵守医院各项配送管理，郑重作出如下承诺：

## 1.我方配送服务使用在院已开户的配送公司，不私自委托未在院开户的配送单位。如我方无合规在院配送能力或原有配送无法正常开展，我方自愿配合管理，转接已在院配送供货单位进行配送，主动配合交接，保障物资供应不断档。

## 2.我方自愿完全服从医院SPD运营管理，严格遵守医院SPD配送流程、管理制度及各项作业要求，按系统指令完成物资配送、入库交接、数据填报、台账核对等工作，确保供应链规范、可追溯。

## 3.我方保证物资配送及时、准确、完好，应急物资优先配送，杜绝错送、漏送、延迟配送，确保物资质量、包装、效期符合医院入库标准。

## 4.我方如存在不服从SPD管理、私自更换配送主体、配送不及时、物资质量不达标及拒不整改等违规行为，愿意承担由此产生的全部责任，赔偿医院相关损失，并接受医院考核处罚、暂停供货、终止合作等处理。

## 本单位承诺以上内容真实有效，若经查实存在虚假陈述，愿意承担由此产生的一切法律责任和后果，包括但不限于取消参与资格、中标（成交）无效等。

供应商名称：           （盖公章）

日期：    年    月   日

- 供应商售后服务

- 南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

20  年  月  日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 二〇 年 月 日 |  |  |

- 投标材料真实性及购销廉洁声明

承诺书

南京市江宁医院：

针对贵院此次论证，我公司郑重承诺：所提供资料（以骑缝章为准）真实有效，无任何虚假成分。如有虚假，由此产生的一切后果由本公司承担。

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药销售行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，我公司郑重承诺并遵守：

一、我方按照《民法典》及本承诺购销各类物资及服务。

二、我方不以回扣、宴请等方式影响医院工作人员采购或使用产品的选择权，不在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿等费用。

三、我方指定销售代表承诺在工作时间到医院指定地点联系商谈，不到住院部、门诊部、医技科室等推销产品，不借故到医院相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费等。

四、我方如违反本承诺，一经发现，医院有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如我方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发[2013]50号）相关规定处理。

五、本承诺作为产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等法律效力。

公司（签章）：

年   月

第七章 特别提醒

（有关围标串标情形的判定）

各供应商：

评审委员会将对供应商提交的响应文件进行评审，在评审过程中如发现供应商存在以下情形：

1.投标人之间协商投标报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

2.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加投标；

3.投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；

4.投标人之间商定部分投标人放弃参加投标或者放弃中标；

5.投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

6.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

7.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

8.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

9.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

10.不同投标人的投标文件相互混装；

11.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

- 将被判定为存在围标串标情形，相关投标文件均将被否决。